## 各种边界的AI策略结果
Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L)-99 | Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L)-80 | Y1 - 高效澄清池-粉炭(投加量) (mg/L) 节约率(%) | Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) 达标优势(%)
19 | 16 | 28.37 | 6.29

## 边界人机对比结果
| 历史运行表现(人) | AI策略预计表现
Y1 - 高效澄清池-粉炭(投加量) (mg/L) - 使用量(%) | 44.32 | 31.75
Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) - 超标率(%) | 24.81 | 14.58

## 历史数据人机策略
时间 | X1 - 二沉池混合后-TOC (mg/L) | Y1 - 高效澄清池-粉炭(投加量) (mg/L) - 历史 | Y1 - 高效澄清池-粉炭(投加量) (mg/L) - AI | Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) - 历史 | Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) - AI
2021-02-20 | 14.33 | 45.92 | 27.36 | 11.5 | 12.02
2021-02-19 | 15.55 | 49.58 | 27.94 | 11.8 | 13.9
2021-02-18 | 15.5 | 52.05 | 28 | 11.4 | 13.9
2021-02-17 | 15.1 | 58.12 | 28.27 | 11.8 | 12.96
2021-02-16 | 14.2 | 57.99 | 27.13 | 10.6 | 12.02
2021-02-15 | 14.2 | 57.5 | 27.13 | 11.4 | 12.02
2021-02-14 | 14.4 | 51.55 | 27.48 | 11.4 | 12.02
2021-02-13 | 15.8 | 55.23 | 27.69 | 11.9 | 14.06
2021-02-12 | 15.9 | 55.62 | 27.69 | 11 | 13.78
2021-02-11 | 15.55 | 57.36 | 27.94 | 12.1 | 13.9
2021-02-10 | 15.7 | 60.25 | 27.83 | 11.3 | 14.06
2021-02-09 | 14.35 | 52.33 | 27.36 | 12.6 | 12.02
2021-02-08 | 13.96 | 51.65 | 26.08 | 11.3 | 12.14
2021-02-07 | 13.75 | 52.46 | 25.09 | 10.2 | 12.14
2021-02-06 | 13.35 | 52.54 | 23.52 | 11.8 | 12
2021-02-05 | 13.4 | 51.65 | 23.52 | 11.1 | 12
2021-02-04 | 12.86 | 52.17 | 22.24 | 10.8 | 11.94
2021-02-03 | 13.46 | 53.53 | 23.75 | 11 | 12
2021-02-02 | 13.15 | 50.54 | 23.32 | 11.4 | 12
2021-02-01 | 12.65 | 50.48 | 22.24 | 11.3 | 11.94
2021-01-31 | 12.4 | 47.5 | 22.24 | 12 | 11.94
2021-01-30 | 11.45 | 54.4 | 22.24 | 10.4 | 11.4
2021-01-29 | 12.9 | 25.82 | 22.24 | 10.6 | 11.94
2021-01-28 | 12.8 | 18.01 | 22.24 | 12.8 | 11.94
2021-01-27 | 13.7 | 22.82 | 24.38 | 11.2 | 12
2021-01-26 | 14.6 | 27.5 | 28.02 | 12.4 | 12.52
2021-01-25 | 14.6 | 57.57 | 28.02 | 10.5 | 12.52
2021-01-24 | 15.3 | 56.79 | 28.2 | 10.8 | 13.46
2021-01-23 | 16 | 59.03 | 27.61 | 10.9 | 13.78
2021-01-22 | 15.3 | 59.38 | 28.2 | 11.5 | 13.46
2021-01-21 | 16.7 | 59.56 | 27.66 | 10.9 | 13.8
2021-01-20 | 18.4 | 60.6 | 32.56 | 11.1 | 15.8
2021-01-19 | 18.1 | 59.55 | 32.47 | 11.6 | 15.84
2021-01-18 | 20.24 | 55.11 | 33.8 | 11.3 | 18.76
2021-01-17 | 18.42 | 56.5 | 32.74 | 12.4 | 15.8
2021-01-16 | 19.1 | 54.41 | 32.98 | 11.4 | 16.58
2021-01-15 | 17.6 | 58.76 | 27.77 | 13.3 | 14.74
2021-01-14 | 15.2 | 56.54 | 28.27 | 13.7 | 12.96
2021-01-13 | 14.6 | 55.71 | 28.02 | 11 | 12.52
2021-01-12 | 15.2 | 62.88 | 28.27 | 11 | 12.96
2021-01-11 | 14.1 | 52.89 | 26.96 | 10.9 | 12.14
2021-01-10 | 14 | 50.36 | 26.08 | 10.3 | 12.14
2021-01-09 | 13.2 | 49.77 | 23.32 | 10.4 | 12
2021-01-08 | 13.3 | 48.32 | 23.52 | 10.6 | 12
2021-01-07 | 13.6 | 50.46 | 24.08 | 10.9 | 12
2021-01-06 | 14.7 | 50.32 | 28.19 | 11 | 12.8
2021-01-05 | 13.5 | 46.78 | 23.75 | 11.1 | 12
2021-01-04 | 14.4 | 48.98 | 27.48 | 12.4 | 12.02
2021-01-03 | 13 | 54.38 | 22.24 | 12.6 | 12.08
2021-01-02 | 13.7 | 51.56 | 24.38 | 11.3 | 12
2021-01-01 | 13.6 | 51.83 | 24.08 | 12.6 | 12
2020-12-31 | 14.4 | 49.31 | 27.48 | 11.8 | 12.02
2020-12-30 | 13.9 | 49.62 | 25.7 | 10.1 | 12.14
2020-12-29 | 14.8 | 51.44 | 28.23 | 9.5 | 12.8
2020-12-28 | 14.8 | 53.48 | 28.23 | 10.6 | 12.8
2020-12-27 | 14.5 | 43.51 | 27.59 | 11.4 | 12.34
2020-12-26 | 14.9 | 49.49 | 28.26 | 10.8 | 12.96
2020-12-25 | 14.8 | 49.03 | 28.23 | 10.9 | 12.8
2020-12-24 | 14.6 | 47.84 | 28.02 | 11.4 | 12.52
2020-12-23 | 14.2 | 47.93 | 27.13 | 11.4 | 12.02
2020-12-22 | 14.5 | 49.59 | 27.59 | 10.8 | 12.34
2020-12-21 | 15.5 | 47.95 | 28 | 11.1 | 13.9
2020-12-20 | 14.2 | 47.94 | 27.13 | 11.6 | 12.02
2020-12-19 | 15.3 | 51.71 | 28.2 | 11.5 | 13.46
2020-12-18 | 16.1 | 46.19 | 27.63 | 12.5 | 13.78
2020-12-17 | 15.3 | 50.63 | 28.2 | 12.1 | 13.46
2020-12-16 | 14.5 | 42.28 | 27.59 | 10.6 | 12.34
2020-12-15 | 15 | 47.11 | 28.23 | 10.7 | 12.96
2020-12-14 | 13.7 | 53.53 | 24.38 | 11.1 | 12
2020-12-13 | 13.8 | 59.7 | 25.09 | 9.1 | 12.14
2020-12-12 | 13.9 | 70.64 | 25.7 | 9.8 | 12.14
2020-12-11 | 13.8 | 51.5 | 25.09 | 10.7 | 12.14
2020-12-10 | 13.7 | 48.18 | 24.38 | 10.7 | 12
2020-12-09 | 14.4 | 43.41 | 27.48 | 10.6 | 12.02
2020-12-08 | 14.8 | 44.8 | 28.23 | 10 | 12.8
2020-12-07 | 17.1 | 43.06 | 27.42 | 10.4 | 14.04
2020-12-06 | 18.1 | 49.69 | 32.47 | 11.8 | 15.84
2020-12-05 | 17.6 | 49.05 | 27.77 | 12.6 | 14.74
2020-12-04 | 17.8 | 59.72 | 30.16 | 12.3 | 15.86
2020-12-03 | 20 | 51.51 | 32.69 | 13.5 | 18.06
2020-12-02 | 19.4 | 49.2 | 32.73 | 14.3 | 16.36
2020-12-01 | 19.6 | 66.48 | 32.45 | 14.4 | 17
2020-11-30 | 19.8 | 71.26 | 32.45 | 13.1 | 17.54
2020-11-29 | 20.2 | 81.11 | 33.63 | 13.3 | 18.5
2020-11-28 | 18.4 | 78.62 | 32.56 | 13.7 | 15.8
2020-11-27 | 18.9 | 75.04 | 33.1 | 14.8 | 16.58
2020-11-26 | 18.6 | 71.36 | 33.04 | 16.1 | 16.28
2020-11-25 | 18.7 | 80.84 | 33.1 | 14.1 | 16.28
2020-11-24 | 18.3 | 66.67 | 32.47 | 14 | 15.84
2020-11-23 | 18.7 | 72.16 | 33.1 | 13.7 | 16.28
2020-11-22 | 17 | 71.58 | 27.36 | 13.5 | 14.04
2020-11-21 | 16.2 | 64.19 | 27.58 | 14 | 13.82
2020-11-20 | 15.7 | 73.42 | 27.83 | 13.7 | 14.06
2020-11-19 | 14.1 | 84.81 | 26.96 | 12.2 | 12.14
2020-11-18 | 13.6 | 56.33 | 24.08 | 11.6 | 12
2020-11-17 | 14 | 51.06 | 26.08 | 10.9 | 12.14
2020-11-16 | 13.3 | 51.6 | 23.52 | 11.1 | 12
2020-11-15 | 13.2 | 49.56 | 23.32 | 10.1 | 12
2020-11-14 | 12.9 | 50.62 | 22.24 | 10.7 | 11.94
2020-11-13 | 15 | 49.83 | 28.23 | 10.8 | 12.96
2020-11-12 | 13.9 | 50.81 | 25.7 | 11.3 | 12.14
2020-11-11 | 14.3 | 50.12 | 27.36 | 11.8 | 12.02
2020-11-10 | 14.6 | 45.49 | 28.02 | 12 | 12.52
2020-11-09 | 15 | 54.58 | 28.23 | 12.2 | 12.96
2020-11-08 | 15 | 52.33 | 28.23 | 13.5 | 12.96
2020-11-07 | 14.8 | 46.61 | 28.23 | 11 | 12.8
2020-11-06 | 15.5 | 48.43 | 28 | 11.7 | 13.9
2020-11-05 | 14.8 | 55.22 | 28.23 | 12.8 | 12.8
2020-11-04 | 14.4 | 52.91 | 27.48 | 12.1 | 12.02
2020-11-03 | 14.3 | 48.02 | 27.36 | 12 | 12.02
2020-11-02 | 14.9 | 51.94 | 28.26 | 12.2 | 12.96
2020-11-01 | 14.5 | 50.59 | 27.59 | 11.4 | 12.34
2020-10-31 | 13.8 | 47.93 | 25.09 | 12.2 | 12.14
2020-10-30 | 15.7 | 52.06 | 27.83 | 11.3 | 14.06
2020-10-29 | 14.9 | 57.93 | 28.26 | 12.6 | 12.96
2020-10-28 | 16.2 | 55.61 | 27.58 | 12.5 | 13.82
2020-10-27 | 16.2 | 57.31 | 27.58 | 13.1 | 13.82
2020-10-26 | 16 | 53.68 | 27.61 | 12.3 | 13.78
2020-10-25 | 15.7 | 62.27 | 27.83 | 12.2 | 14.06
2020-10-24 | 15.6 | 54.69 | 27.9 | 12.5 | 13.9
2020-10-23 | 16.2 | 54.22 | 27.58 | 13 | 13.82
2020-10-22 | 16.7 | 58.56 | 27.66 | 13.2 | 13.8
2020-10-21 | 17.5 | 61.33 | 27.46 | 12.8 | 14.34
2020-10-20 | 15.6 | 57.95 | 27.9 | 13 | 13.9
2020-10-19 | 15.9 | 59.11 | 27.69 | 14.1 | 13.78
2020-10-18 | 14.6 | 54.81 | 28.02 | 13.4 | 12.52
2020-10-17 | 13.6 | 50.48 | 24.08 | 13.5 | 12
2020-10-16 | 13.6 | 49.88 | 24.08 | 12.6 | 12
2020-10-15 | 12.7 | 57.65 | 22.24 | 12.7 | 11.94
2020-10-14 | 13 | 54.37 | 22.24 | 12.1 | 12.08
2020-10-13 | 13.2 | 64.6 | 23.32 | 12 | 12
2020-10-12 | 13.4 | 56.17 | 23.52 | 11.9 | 12
2020-10-11 | 12.7 | 57.07 | 22.24 | 11.8 | 11.94
2020-10-10 | 13.1 | 54.91 | 23.01 | 12 | 12
2020-10-09 | 13.2 | 70.32 | 23.32 | 11.9 | 12
2020-10-08 | 13.74 | 67.59 | 24.54 | 12.8 | 12
2020-10-07 | 14.61 | 70.98 | 28.02 | 12.67 | 12.52
2020-10-06 | 15.58 | 65.77 | 27.9 | 12.93 | 13.9
2020-10-05 | 16.94 | 72.9 | 27.46 | 13.5 | 13.94
2020-10-04 | 18.9 | 78.1 | 33.1 | 14.7 | 16.58
2020-10-03 | 14.9 | 53.45 | 28.26 | 16.9 | 12.96
2020-10-02 | 14.8 | 51.64 | 28.23 | 11.6 | 12.8
2020-10-01 | 14.7 | 52.13 | 28.19 | 12 | 12.8
2020-09-30 | 14.7 | 47.77 | 28.19 | 12.5 | 12.8
2020-09-29 | 15.5 | 49.93 | 28 | 12.6 | 13.9
2020-09-28 | 16 | 47.28 | 27.61 | 11.8 | 13.78
2020-09-27 | 16.4 | 53.21 | 27.63 | 13.7 | 13.82
2020-09-26 | 16.6 | 49.14 | 27.68 | 13.4 | 13.8
2020-09-25 | 16.5 | 48.91 | 27.62 | 13.7 | 13.8
2020-09-24 | 13.5 | 48.67 | 23.75 | 13.8 | 12
2020-09-23 | 15.4 | 53.12 | 28.11 | 12 | 13.46
2020-09-22 | 16.07 | 46.22 | 27.63 | 12.7 | 13.78
2020-09-21 | 17.4 | 46.75 | 27.49 | 13.24 | 14.34
2020-09-20 | 18 | 49.8 | 30.79 | 14.03 | 15.32
2020-09-19 | 19.5 | 52.33 | 32.47 | 14.1 | 16.74
2020-09-18 | 18.2 | 49.86 | 32.47 | 15.8 | 15.84
2020-09-17 | 18.6 | 49.54 | 33.04 | 16.5 | 16.28
2020-09-16 | 18.8 | 46.6 | 33.1 | 16.4 | 16.58
2020-09-15 | 19.4 | 53.21 | 32.73 | 14.2 | 16.36
2020-09-14 | 18.7 | 55.09 | 33.1 | 13.6 | 16.28
2020-09-13 | 18.4 | 54.7 | 32.56 | 13.8 | 15.8
2020-09-12 | 18.2 | 43.51 | 32.47 | 14.6 | 15.84
2020-09-11 | 17.5 | 45.8 | 27.46 | 13.4 | 14.34
2020-09-10 | 16.9 | 47.75 | 27.49 | 14.4 | 13.94
2020-09-09 | 16.1 | 45.88 | 27.63 | 12.7 | 13.78
2020-09-08 | 16 | 42.27 | 27.61 | 12.4 | 13.78
2020-09-07 | 17.1 | 45.07 | 27.42 | 11.6 | 14.04
2020-09-06 | 16.3 | 39.59 | 27.58 | 13.3 | 13.82
2020-09-05 | 16.4 | 43.4 | 27.63 | 13.8 | 13.82
2020-09-04 | 17 | 39.99 | 27.36 | 12.5 | 14.04
2020-09-03 | 16 | 41.14 | 27.61 | 12 | 13.78
2020-09-02 | 14.3 | 39.63 | 27.36 | 11.6 | 12.02
2020-09-01 | 15 | 45.5 | 28.23 | 10.1 | 12.96
2020-08-31 | 14.7 | 43.62 | 28.19 | 11.5 | 12.8
2020-08-30 | 14.3 | 46.27 | 27.36 | 12.7 | 12.02
2020-08-29 | 14.2 | 47.91 | 27.13 | 11.3 | 12.02
2020-08-28 | 14.1 | 51.27 | 26.96 | 11 | 12.14
2020-08-27 | 14.1 | 50.62 | 26.96 | 10.8 | 12.14
2020-08-26 | 14.5 | 55.44 | 27.59 | 10.1 | 12.34
2020-08-25 | 13.9 | 53.8 | 25.7 | 10.6 | 12.14
2020-08-24 | 14.2 | 50.19 | 27.13 | 10.1 | 12.02
2020-08-23 | 16 | 43.75 | 27.61 | 11.1 | 13.78
2020-08-22 | 15.4 | 48.16 | 28.11 | 11.5 | 13.46
2020-08-21 | 15.9 | 44.38 | 27.69 | 11.8 | 13.78
2020-08-20 | 16.1 | 46.27 | 27.63 | 13.2 | 13.78
2020-08-19 | 16.5 | 44.45 | 27.62 | 13.3 | 13.8
2020-08-18 | 16.5 | 49.85 | 27.62 | 13.1 | 13.8
2020-08-17 | 15.7 | 46.54 | 27.83 | 12.9 | 14.06
2020-08-16 | 15.6 | 53.17 | 27.9 | 12.7 | 13.9
2020-08-15 | 15.5 | 49.29 | 28 | 12.6 | 13.9
2020-08-14 | 15.9 | 57.03 | 27.69 | 12.2 | 13.78
2020-08-13 | 15 | 49.44 | 28.23 | 11.5 | 12.96
2020-08-12 | 15.7 | 52.75 | 27.83 | 9.6 | 14.06
2020-08-11 | 15.7 | 49.09 | 27.83 | 11.7 | 14.06
2020-08-10 | 14.7 | 58.03 | 28.19 | 12 | 12.8
2020-08-09 | 14.3 | 61.2 | 27.36 | 10.9 | 12.02
2020-08-08 | 15.3 | 57.94 | 28.2 | 10.9 | 13.46
2020-08-07 | 16.5 | 49.32 | 27.62 | 11.8 | 13.8
2020-08-06 | 16 | 45.09 | 27.61 | 12.8 | 13.78
2020-08-05 | 16.8 | 44.6 | 27.51 | 12 | 13.94
2020-08-04 | 16.5 | 48.77 | 27.62 | 12.9 | 13.8
2020-08-03 | 15.8 | 49.38 | 27.69 | 12.2 | 14.06
2020-08-02 | 15.3 | 53.62 | 28.2 | 13.2 | 13.46
2020-08-01 | 16.7 | 49.56 | 27.66 | 12.1 | 13.8
2020-07-31 | 16.6 | 46.94 | 27.68 | 12.8 | 13.8
2020-07-30 | 17.2 | 44.93 | 27.49 | 14 | 14.04
2020-07-29 | 18.7 | 48.98 | 33.1 | 14.2 | 16.28
2020-07-28 | 17.3 | 49.72 | 27.49 | 14.4 | 14.1
2020-07-27 | 17.3 | 54.56 | 27.49 | 14 | 14.1
2020-07-26 | 17.1 | 50.76 | 27.42 | 14.2 | 14.04
2020-07-25 | 16.6 | 50.39 | 27.68 | 13.8 | 13.8
2020-07-24 | 16.6 | 45.66 | 27.68 | 13.7 | 13.8
2020-07-23 | 15.1 | 50.95 | 28.27 | 12.3 | 12.96
2020-07-22 | 16.4 | 50.4 | 27.63 | 13 | 13.82
2020-07-21 | 16.5 | 52.39 | 27.62 | 12.1 | 13.8
2020-07-20 | 15.7 | 50.78 | 27.83 | 13.5 | 14.06
2020-07-19 | 18.5 | 48.95 | 32.78 | 12.5 | 15.8
2020-07-18 | 18.4 | 51.14 | 32.56 | 13.4 | 15.8
2020-07-17 | 18.5 | 50.56 | 32.78 | 12.5 | 15.8
2020-07-16 | 18.9 | 50.79 | 33.1 | 14.5 | 16.58
2020-07-15 | 18.5 | 44.6 | 32.78 | 14 | 15.8
2020-07-14 | 18.1 | 48.05 | 32.47 | 13.5 | 15.84
2020-07-13 | 17.3 | 50 | 27.49 | 13.7 | 14.1
2020-07-12 | 16.4 | 44.07 | 27.63 | 12.6 | 13.82
2020-07-11 | 15.9 | 55.19 | 27.69 | 12.5 | 13.78
2020-07-10 | 15.4 | 40.79 | 28.11 | 12.5 | 13.46
2020-07-09 | 15.4 | 44.2 | 28.11 | 13.4 | 13.46
2020-07-08 | 15.2 | 44.85 | 28.27 | 12.1 | 12.96
2020-07-07 | 16 | 40.02 | 27.61 | 12.4 | 13.78
2020-07-06 | 15.7 | 40.46 | 27.83 | 12.1 | 14.06
2020-07-05 | 16 | 40.6 | 27.61 | 12.1 | 13.78
2020-07-04 | 15.9 | 39.73 | 27.69 | 12.4 | 13.78
2020-07-03 | 15.2 | 39.46 | 28.27 | 12.3 | 12.96
2020-07-02 | 15.6 | 42.1 | 27.9 | 12 | 13.9
2020-07-01 | 17.5 | 35.61 | 27.46 | 12.1 | 14.34
2020-06-30 | 16.6 | 36.94 | 27.68 | 11.9 | 13.8
2020-06-29 | 17.4 | 38.27 | 27.49 | 12.4 | 14.34
2020-06-28 | 17.2 | 36.46 | 27.49 | 13.6 | 14.04
2020-06-27 | 16.6 | 37.89 | 27.68 | 12.9 | 13.8
2020-06-26 | 16.4 | 36.23 | 27.63 | 13.2 | 13.82
2020-06-25 | 16.1 | 36.2 | 27.63 | 13.9 | 13.78
2020-06-24 | 16.3 | 38.77 | 27.58 | 12.4 | 13.82
2020-06-23 | 17.1 | 36.29 | 27.42 | 11.9 | 14.04
2020-06-22 | 15.3 | 35.51 | 28.2 | 13 | 13.46
2020-06-21 | 14.6 | 34.78 | 28.02 | 11.5 | 12.52
2020-06-20 | 18.3 | 36.41 | 32.47 | 11.1 | 15.84
2020-06-19 | 18 | 39.87 | 30.79 | 12.2 | 15.32
2020-06-18 | 16.8 | 42.13 | 27.51 | 14 | 13.94
2020-06-17 | 15.7 | 42.65 | 27.83 | 13.4 | 14.06
2020-06-16 | 15.6 | 36.59 | 27.9 | 12 | 13.9
2020-06-15 | 15.5 | 41.42 | 28 | 11.8 | 13.9
2020-06-14 | 14.9 | 43.51 | 28.26 | 10.9 | 12.96
2020-06-13 | 15.4 | 50.99 | 28.11 | 10.3 | 13.46
2020-06-12 | 16.4 | 52.43 | 27.63 | 10.7 | 13.82
2020-06-11 | 16.4 | 48.53 | 27.63 | 12 | 13.82
2020-06-10 | 16.4 | 39.81 | 27.63 | 13.1 | 13.82
2020-06-09 | 15.5 | 41.77 | 28 | 13.3 | 13.9
2020-06-08 | 16.4 | 39.63 | 27.63 | 12.5 | 13.82
2020-06-07 | 16.5 | 35.21 | 27.62 | 12.7 | 13.8
2020-06-06 | 16.2 | 32.4 | 27.58 | 13.4 | 13.82
2020-06-05 | 15.6 | 33.66 | 27.9 | 12.7 | 13.9
2020-06-04 | 16.6 | 36.08 | 27.68 | 12.8 | 13.8
2020-06-03 | 17.6 | 35.72 | 27.77 | 13.3 | 14.74
2020-06-02 | 17 | 38.97 | 27.36 | 13.1 | 14.04
2020-06-01 | 15.5 | 39.62 | 28 | 15.4 | 13.9
2020-05-31 | 18.3 | 34.19 | 32.47 | 13 | 15.84
2020-05-30 | 18 | 31.55 | 30.79 | 14 | 15.32
2020-05-29 | 18.8 | 35.81 | 33.1 | 13.4 | 16.58
2020-05-28 | 19 | 37.51 | 33.03 | 15.4 | 16.58
2020-05-27 | 18 | 31.42 | 30.79 | 14.5 | 15.32
2020-05-26 | 18 | 35.15 | 30.79 | 16 | 15.32
2020-05-25 | 18.5 | 40.21 | 32.78 | 16 | 15.8
2020-05-24 | 19 | 38.26 | 33.03 | 15.7 | 16.58
2020-05-23 | 19 | 41.26 | 33.03 | 15.8 | 16.58
2020-05-22 | 19.7 | 42.69 | 32.45 | 16 | 17.54
2020-05-21 | 19.13 | 39.61 | 32.87 | 15.4 | 16.58
2020-05-20 | 19.02 | 37.77 | 33.03 | 15.67 | 16.58
2020-05-19 | 19.2 | 31.35 | 32.87 | 16.22 | 16.66
2020-05-18 | 19.1 | 26.19 | 32.98 | 16.7 | 16.58
2020-05-17 | 20.1 | 29.02 | 33.17 | 17.1 | 18.06
2020-05-16 | 19 | 31.53 | 33.03 | 17 | 16.58
2020-05-15 | 19 | 32.36 | 33.03 | 16.3 | 16.58
2020-05-14 | 20.1 | 32.29 | 33.17 | 16.4 | 18.06
2020-05-13 | 19.6 | 31.72 | 32.45 | 16.9 | 17
2020-05-12 | 20.3 | 30.87 | 33.8 | 16.4 | 18.76
2020-05-11 | 18.7 | 29.82 | 33.1 | 17.4 | 16.28
2020-05-10 | 18.5 | 28.64 | 32.78 | 16.1 | 15.8
2020-05-09 | 18.6 | 27.39 | 33.04 | 16.2 | 16.28
2020-05-08 | 17.3 | 26.22 | 27.49 | 16 | 14.1
2020-05-07 | 17.6 | 25.68 | 27.77 | 14 | 14.74
2020-05-06 | 17 | 24.99 | 27.36 | 14.2 | 14.04
2020-05-05 | 17.5 | 22.81 | 27.46 | 13.6 | 14.34
2020-05-04 | 16.4 | 25.28 | 27.63 | 14.5 | 13.82
2020-05-03 | 15.7 | 26.02 | 27.83 | 13.9 | 14.06
2020-05-02 | 17.3 | 24.95 | 27.49 | 12.8 | 14.1
2020-05-01 | 16 | 26.46 | 27.61 | 15.1 | 13.78
2020-04-30 | 16 | 27.7 | 27.61 | 14.4 | 13.78
2020-04-29 | 16.3 | 23.54 | 27.58 | 13.2 | 13.82
2020-04-28 | 16.2 | 27.68 | 27.58 | 13 | 13.82
2020-04-27 | 16.3 | 27.8 | 27.58 | 13.5 | 13.82
2020-04-26 | 16.2 | 25.77 | 27.58 | 13.9 | 13.82
2020-04-25 | 15.5 | 24.34 | 28 | 13.1 | 13.9
2020-04-24 | 15.1 | 26 | 28.27 | 12.5 | 12.96
2020-04-23 | 15.7 | 28.88 | 27.83 | 12.2 | 14.06
2020-04-22 | 15.8 | 28.62 | 27.69 | 12.6 | 14.06
2020-04-21 | 16.3 | 30.34 | 27.58 | 14.2 | 13.82
2020-04-20 | 16 | 34.15 | 27.61 | 12.6 | 13.78
2020-04-19 | 15.4 | 33.88 | 28.11 | 12.8 | 13.46
2020-04-18 | 14.7 | 40.17 | 28.19 | 12.2 | 12.8
2020-04-17 | 13.6 | 39.74 | 24.08 | 11.4 | 12
2020-04-16 | 14.1 | 38.69 | 26.96 | 12 | 12.14
2020-04-15 | 14 | 27.57 | 26.08 | 11.8 | 12.14
2020-04-14 | 14 | 26.53 | 26.08 | 11.3 | 12.14
2020-04-13 | 15 | 27.71 | 28.23 | 11.8 | 12.96
2020-04-12 | 15 | 25.9 | 28.23 | 12.8 | 12.96
2020-04-11 | 15.9 | 26.66 | 27.69 | 12.8 | 13.78
2020-04-10 | 16 | 27.15 | 27.61 | 14 | 13.78
2020-04-09 | 15.9 | 26.86 | 27.69 | 13 | 13.78
2020-04-08 | 16.3 | 25.75 | 27.58 | 13 | 13.82
2020-04-07 | 16 | 27.12 | 27.61 | 14.2 | 13.78
2020-04-06 | 16.9 | 27.21 | 27.49 | 14 | 13.94
2020-04-05 | 15.7 | 27.31 | 27.83 | 13.9 | 14.06
2020-04-04 | 13.7 | 32.72 | 24.38 | 12.1 | 12
2020-04-03 | 12.4 | 32.91 | 22.24 | 10.8 | 11.94
2020-04-02 | 11.8 | 30.72 | 22.24 | 11.2 | 11.4
2020-04-01 | 12.9 | 30.46 | 22.24 | 10.3 | 11.94
2020-03-31 | 12.2 | 29.86 | 22.24 | 10.8 | 11.94
2020-03-30 | 13.7 | 28.56 | 24.38 | 10.7 | 12
2020-03-29 | 14.3 | 21.75 | 27.36 | 11.7 | 12.02
2020-03-28 | 15.7 | 24.88 | 27.83 | 13.4 | 14.06
2020-03-27 | 15.3 | 26.83 | 28.2 | 15.3 | 13.46
2020-03-26 | 15 | 27.9 | 28.23 | 13.2 | 12.96
2020-03-25 | 16 | 28.61 | 27.61 | 14 | 13.78
2020-03-24 | 15.9 | 29.14 | 27.69 | 13.8 | 13.78
2020-03-23 | 15.9 | 29.57 | 27.69 | 13.7 | 13.78
2020-03-22 | 15.7 | 29.95 | 27.83 | 14 | 14.06
2020-03-21 | 16.9 | 30.28 | 27.49 | 14.3 | 13.94
2020-03-20 | 18 | 30.59 | 30.79 | 15.7 | 15.32
2020-03-19 | 18 | 30.88 | 30.79 | 17.4 | 15.32
2020-03-18 | 17.2 | 31.15 | 27.49 | 16.5 | 14.04
2020-03-17 | 16.1 | 31.41 | 27.63 | 15.7 | 13.78
2020-03-16 | 16 | 31.66 | 27.61 | 15.8 | 13.78
2020-03-15 | 15.3 | 31.91 | 28.2 | 14.5 | 13.46
2020-03-14 | 15.7 | 32.14 | 27.83 | 14 | 14.06
2020-03-13 | 15.7 | 32.37 | 27.83 | 15 | 14.06
2020-03-12 | 15.3 | 32.59 | 28.2 | 14.8 | 13.46
2020-03-11 | 16.2 | 32.81 | 27.58 | 14.4 | 13.82
2020-03-10 | 18.6 | 33.02 | 33.04 | 16 | 16.28
2020-03-09 | 18.6 | 33.23 | 33.04 | 17.7 | 16.28
2020-03-08 | 19.7 | 33.44 | 32.45 | 18 | 17.54
2020-03-07 | 20 | 33.64 | 32.69 | 18.4 | 18.06
2020-03-06 | 21.1 | 33.84 | 39.45 | 19 | 18.41
2020-03-05 | 20 | 34.04 | 32.69 | 18.3 | 18.06
2020-03-04 | 18.2 | 34.23 | 32.47 | 19 | 15.84
2020-03-03 | 17.4 | 34.42 | 27.49 | 16.7 | 14.34
2020-03-02 | 17.7 | 34.61 | 29.67 | 16.8 | 15.86
2020-03-01 | 17 | 34.79 | 27.36 | 15.8 | 14.04
2020-02-29 | 20 | 34.98 | 32.69 | 14.3 | 18.06
2020-02-28 | 17.6 | 35.16 | 27.77 | 19.2 | 14.74
2020-02-27 | 17.6 | 35.34 | 27.77 | 17.4 | 14.74
2020-02-26 | 17.6 | 35.52 | 27.77 | 17.1 | 14.74
2020-02-25 | 17.5 | 35.69 | 27.46 | 16.7 | 14.34
2020-02-24 | 17.3 | 35.87 | 27.49 | 16.4 | 14.1
2020-02-23 | 16.9 | 36.04 | 27.49 | 16.4 | 13.94
2020-02-22 | 16.2 | 36.21 | 27.58 | 16.5 | 13.82
2020-02-21 | 15.9 | 36.39 | 27.69 | 16.1 | 13.78
2020-02-20 | 14.9 | 36.56 | 28.26 | 15.7 | 12.96
2020-02-19 | 14.2 | 36.73 | 27.13 | 14 | 12.02
2020-02-18 | 14.2 | 36.9 | 27.13 | 13.5 | 12.02
2020-02-17 | 15.9 | 37.06 | 27.69 | 14 | 13.78
2020-02-16 | 17.5 | 37.23 | 27.46 | 15.1 | 14.34
2020-02-15 | 15.6 | 37.4 | 27.9 | 14.9 | 13.9
2020-02-14 | 16 | 37.57 | 27.61 | 15.3 | 13.78
2020-02-13 | 17.8 | 37.73 | 30.16 | 14 | 15.86
2020-02-12 | 19 | 37.9 | 33.03 | 15.6 | 16.58
2020-02-11 | 17.8 | 38.07 | 30.16 | 17.5 | 15.86
2020-02-10 | 20.2 | 38.23 | 33.63 | 16.8 | 18.5
2020-02-09 | 20.3 | 38.4 | 33.8 | 19 | 18.76
2020-02-08 | 21.6 | 38.57 | 40.83 | 19.7 | 19.24
2020-02-07 | 21.5 | 38.74 | 40.74 | 20.3 | 19.24
2020-02-06 | 22 | 38.9 | 41.19 | 20.2 | 18.83
2020-02-05 | 21.8 | 39.07 | 41.19 | 20 | 18.79
2020-02-04 | 18.4 | 39.24 | 32.56 | 19.9 | 15.8
2020-02-03 | 18 | 39.41 | 30.79 | 16.6 | 15.32
2020-02-02 | 17.7 | 39.58 | 29.67 | 15.9 | 15.86
2020-02-01 | 16.4 | 39.76 | 27.63 | 17.2 | 13.82
2020-01-31 | 14.1 | 39.93 | 26.96 | 15 | 12.14
2020-01-30 | 14.4 | 40.11 | 27.48 | 13.6 | 12.02
2020-01-29 | 16.1 | 40.29 | 27.63 | 13.8 | 13.78
2020-01-28 | 15.4 | 40.47 | 28.11 | 14.7 | 13.46
2020-01-27 | 15.4 | 40.65 | 28.11 | 14.9 | 13.46
2020-01-26 | 15.7 | 40.84 | 27.83 | 14.8 | 14.06
2020-01-25 | 17 | 41.03 | 27.36 | 15.4 | 14.04
2020-01-24 | 18.4 | 41.23 | 32.56 | 16 | 15.8
2020-01-23 | 18.9 | 41.43 | 33.1 | 17.2 | 16.58
2020-01-22 | 19.2 | 41.63 | 32.87 | 17.2 | 16.66
2020-01-21 | 17.8 | 41.85 | 30.16 | 17.8 | 15.86
2020-01-20 | 18 | 42.07 | 30.79 | 16.6 | 15.32
2020-01-19 | 17.5 | 42.3 | 27.46 | 17.7 | 14.34
2020-01-18 | 18.1 | 42.55 | 32.47 | 16 | 15.84
2020-01-17 | 16.5 | 42.81 | 27.62 | 16.9 | 13.8
2020-01-16 | 18.5 | 43.09 | 32.78 | 14.7 | 15.8
2020-01-15 | 19.2 | 43.39 | 32.87 | 17.5 | 16.66
2020-01-14 | 18.4 | 43.71 | 32.56 | 17.5 | 15.8
2020-01-13 | 18.6 | 44.07 | 33.04 | 17.2 | 16.28
2020-01-12 | 24.1 | 44.47 | 54.75 | 17.6 | 18.6
2020-01-11 | 23.1 | 44.92 | 41.38 | 20.3 | 19.82
2020-01-10 | 21.3 | 45.43 | 41.75 | 20 | 18.26
2020-01-09 | 21.1 | 46.05 | 39.45 | 18 | 18.41
2020-01-08 | 20.4 | 46.64 | 33.87 | 18.4 | 18.78
2020-01-07 | 21.2 | 45.6 | 41.35 | 15.4 | 18.13
2020-01-06 | 20.2 | 45.99 | 33.63 | 17.6 | 18.5
2020-01-05 | 20.6 | 48.19 | 36.33 | 15.9 | 18.7
2020-01-04 | 19.5 | 50.36 | 32.47 | 14.8 | 16.74
2020-01-03 | 20.4 | 43.71 | 33.87 | 14.5 | 18.78
2020-01-02 | 20.8 | 42.25 | 37.21 | 16 | 18.44
2020-01-01 | 21.1 | 44.11 | 39.45 | 17.3 | 18.41
2019-12-31 | 18.6 | 42.55 | 33.04 | 15.6 | 16.28
2019-12-30 | 18 | 38.77 | 30.79 | 15.9 | 15.32
2019-12-29 | 18.9 | 38.94 | 33.1 | 15.1 | 16.58
2019-12-28 | 17.4 | 38.3 | 27.49 | 14.6 | 14.34
2019-12-27 | 17.1 | 36.08 | 27.42 | 14.1 | 14.04
2019-12-26 | 19.8 | 39.09 | 32.45 | 13.2 | 17.54
2019-12-25 | 18.9 | 23.3 | 33.1 | 17.9 | 16.58
2019-12-24 | 19.1 | 16.33 | 32.98 | 17.8 | 16.58
2019-12-23 | 19.1 | 22.44 | 32.98 | 17.8 | 16.58
2019-12-22 | 21.7 | 26.94 | 40.69 | 18.4 | 19.42
2019-12-21 | 21.3 | 29.58 | 41.75 | 20.7 | 18.26
2019-12-20 | 22.9 | 31.32 | 41.19 | 20 | 19.82
2019-12-19 | 22 | 32.57 | 41.19 | 20.9 | 18.83
2019-12-18 | 22 | 33.51 | 41.19 | 21 | 18.83
2019-12-17 | 21 | 34.26 | 39.09 | 20 | 18.12
2019-12-16 | 21 | 34.86 | 39.09 | 20 | 18.12
2019-12-15 | 20.4 | 35.36 | 33.87 | 20 | 18.78
2019-12-14 | 20.4 | 35.79 | 33.87 | 18.2 | 18.78
2019-12-13 | 22 | 36.16 | 41.19 | 19.2 | 18.83
2019-12-12 | 20.8 | 36.49 | 37.21 | 21.4 | 18.44
2019-12-11 | 20.2 | 36.77 | 33.63 | 20.2 | 18.5
2019-12-10 | 21.8 | 37.03 | 41.19 | 19.2 | 18.79
2019-12-09 | 20.7 | 37.26 | 37.21 | 21.6 | 18.44
2019-12-08 | 23.7 | 37.47 | 54.75 | 19.4 | 18
2019-12-07 | 22.5 | 37.66 | 41.19 | 19 | 19.35
2019-12-06 | 19.3 | 37.84 | 32.83 | 17.8 | 16.36
2019-12-05 | 20.6 | 38.01 | 36.33 | 17.6 | 18.7
2019-12-04 | 20.62 | 38.16 | 36.44 | 16.5 | 18.7
2019-12-03 | 20.7 | 38.3 | 36.44 | 17.26 | 18.7
2019-12-02 | 20.77 | 38.44 | 37.21 | 17.75 | 18.44
2019-12-01 | 20.89 | 38.57 | 37.56 | 17.99 | 18.59
2019-11-30 | 21.1 | 38.69 | 41.28 | 18.14 | 18.13
2019-11-29 | 21.44 | 38.81 | 40.71 | 18.27 | 19.24
2019-11-28 | 21.9 | 38.92 | 41.19 | 18.4 | 18.79
2019-11-27 | 20.4 | 39.03 | 33.87 | 18.6 | 18.78
2019-11-26 | 22.1 | 39.13 | 41.19 | 17.5 | 18.73
2019-11-25 | 21.5 | 39.23 | 40.74 | 18.3 | 19.24
2019-11-24 | 21.9 | 39.32 | 41.19 | 20 | 18.79
2019-11-23 | 22.8 | 39.41 | 41.19 | 19.6 | 19.82
2019-11-22 | 22.6 | 39.5 | 41.19 | 21 | 19.35
2019-11-21 | 22.12 | 39.59 | 41.19 | 19 | 18.73
2019-11-20 | 21.48 | 39.68 | 40.74 | 19.12 | 19.24
2019-11-19 | 20.92 | 39.76 | 39.09 | 18.81 | 18.12
2019-11-18 | 20.46 | 39.84 | 34.53 | 18.44 | 19.08
2019-11-17 | 20.11 | 39.92 | 33.17 | 18.11 | 18.06
2019-11-16 | 19.86 | 40 | 32.66 | 17.85 | 18.06
2019-11-15 | 19.73 | 40.08 | 32.45 | 17.69 | 17.54
2019-11-14 | 19.75 | 40.15 | 32.45 | 17.64 | 17.54
2019-11-13 | 19.96 | 40.22 | 32.69 | 17.73 | 18.06
2019-11-12 | 20.43 | 40.3 | 34.53 | 18.04 | 19.08
2019-11-11 | 21 | 40.37 | 39.09 | 18.73 | 18.12
2019-11-10 | 21 | 40.44 | 39.09 | 19.8 | 18.12
2019-11-09 | 20.1 | 40.51 | 33.17 | 18 | 18.06
2019-11-08 | 19 | 40.58 | 33.03 | 17.8 | 16.58
2019-11-07 | 17.9 | 40.65 | 30.69 | 16.8 | 15.3
2019-11-06 | 18 | 40.72 | 30.79 | 16 | 15.32
2019-11-05 | 19 | 40.78 | 33.03 | 16.2 | 16.58
2019-11-04 | 18.6 | 40.85 | 33.04 | 15.6 | 16.28
2019-11-03 | 18 | 40.92 | 30.79 | 18 | 15.32
2019-11-02 | 17 | 40.98 | 27.36 | 16.6 | 14.04
2019-11-01 | 16 | 41.05 | 27.61 | 16 | 13.78
2019-10-31 | 16 | 41.11 | 27.61 | 15 | 13.78
2019-10-30 | 16.36 | 41.18 | 27.63 | 15 | 13.82
2019-10-29 | 16.39 | 41.24 | 27.63 | 15.12 | 13.82
2019-10-28 | 16.16 | 41.3 | 27.58 | 14.92 | 13.82
2019-10-27 | 16 | 41.37 | 27.61 | 14.52 | 13.78
2019-10-26 | 16 | 41.43 | 27.61 | 14.2 | 13.78
2019-10-25 | 16 | 41.49 | 27.61 | 14.8 | 13.78
2019-10-24 | 15.3 | 41.56 | 28.2 | 14 | 13.46
2019-10-23 | 15 | 41.62 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-10-22 | 15 | 41.68 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-10-21 | 15.4 | 41.74 | 28.11 | 13 | 13.46
2019-10-20 | 15 | 41.81 | 28.23 | 13.4 | 12.96
2019-10-19 | 16 | 41.87 | 27.61 | 12.9 | 13.78
2019-10-18 | 16 | 41.93 | 27.61 | 14.7 | 13.78
2019-10-17 | 15 | 41.99 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-10-16 | 14.7 | 42.05 | 28.19 | 13.4 | 12.8
2019-10-15 | 15 | 42.12 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-10-14 | 16 | 42.18 | 27.61 | 13.4 | 13.78
2019-10-13 | 14 | 42.24 | 26.08 | 14 | 12.14
2019-10-12 | 14 | 42.3 | 26.08 | 13 | 12.14
2019-10-11 | 15 | 42.36 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-10-10 | 15 | 42.43 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-10-09 | 15 | 42.49 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-10-08 | 15 | 42.55 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-10-07 | 14 | 42.61 | 26.08 | 13 | 12.14
2019-10-06 | 14 | 42.67 | 26.08 | 13 | 12.14
2019-10-05 | 15 | 42.74 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-10-04 | 15 | 42.8 | 28.23 | 13.5 | 12.96
2019-10-03 | 16 | 42.86 | 27.61 | 13 | 13.78
2019-10-02 | 17 | 42.92 | 27.36 | 14 | 14.04
2019-10-01 | 17.2 | 42.99 | 27.49 | 14 | 14.04
2019-09-30 | 19 | 43.05 | 33.03 | 15 | 16.58
2019-09-29 | 20 | 43.11 | 32.69 | 16 | 18.06
2019-09-28 | 23 | 43.17 | 41.19 | 17 | 19.82
2019-09-27 | 22 | 43.24 | 41.19 | 20 | 18.83
2019-09-26 | 19 | 43.3 | 33.03 | 19 | 16.58
2019-09-25 | 15 | 43.36 | 28.23 | 15 | 12.96
2019-09-24 | 14 | 43.43 | 26.08 | 13 | 12.14
2019-09-23 | 14 | 43.49 | 26.08 | 12 | 12.14
2019-09-22 | 13 | 43.55 | 22.24 | 12 | 12.08
2019-09-21 | 14 | 43.62 | 26.08 | 11 | 12.14
2019-09-20 | 14 | 43.68 | 26.08 | 12 | 12.14
2019-09-19 | 16 | 43.75 | 27.61 | 12 | 13.78
2019-09-18 | 16 | 43.81 | 27.61 | 14 | 13.78
2019-09-17 | 14 | 43.88 | 26.08 | 14 | 12.14
2019-09-16 | 17 | 43.94 | 27.36 | 13 | 14.04
2019-09-15 | 18 | 44.01 | 30.79 | 16 | 15.32
2019-09-14 | 16 | 44.07 | 27.61 | 17 | 13.78
2019-09-13 | 15 | 44.14 | 28.23 | 15 | 12.96
2019-09-12 | 15 | 44.2 | 28.23 | 12 | 12.96
2019-09-11 | 15 | 44.27 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-09-10 | 15.2 | 44.33 | 28.27 | 13 | 12.96
2019-09-09 | 15 | 44.4 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-09-08 | 15 | 44.47 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-09-07 | 14 | 44.53 | 26.08 | 14 | 12.14
2019-09-06 | 14 | 44.6 | 26.08 | 14 | 12.14
2019-09-05 | 15 | 44.67 | 28.23 | 13 | 12.96
2019-09-04 | 15.52 | 44.73 | 27.97 | 14 | 13.9
2019-09-03 | 17.58 | 44.8 | 27.69 | 15 | 14.74
2019-09-02 | 19.56 | 44.87 | 32.45 | 16 | 16.88
2019-09-01 | 21.54 | 44.93 | 40.83 | 18.8 | 19.24
2019-08-31 | 15.63 | 45 | 27.89 | 18.2 | 13.9
2019-08-30 | 17.46 | 45.07 | 27.47 | 13.9 | 14.34
2019-08-29 | 17.67 | 45.14 | 29.56 | 14 | 15.86
2019-08-28 | 15 | 45.21 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-08-27 | 15.1 | 45.27 | 28.27 | 14 | 12.96
2019-08-26 | 15 | 45.34 | 28.23 | 14 | 12.96
2019-08-25 | 14.63 | 45.41 | 28.02 | 14 | 12.52
2019-08-24 | 14.38 | 45.48 | 27.48 | 13 | 12.02
2019-08-23 | 14.71 | 45.55 | 28.23 | 14 | 12.8
2019-08-22 | 14 | 45.62 | 26.08 | 12 | 12.14
2019-08-21 | 14.35 | 45.69 | 27.48 | 12 | 12.02
2019-08-20 | 15.77 | 45.76 | 27.82 | 13 | 14.06
2019-08-19 | 18 | 45.83 | 30.79 | 13.74 | 15.32
2019-08-18 | 15 | 45.9 | 28.23 | 15 | 12.96
2019-08-17 | 12.4 | 45.97 | 22.24 | 12.7 | 11.94
2019-08-16 | 17.2 | 46.04 | 27.49 | 12 | 14.04
2019-08-15 | 15.6 | 46.11 | 27.9 | 16 | 13.9
2019-08-14 | 16.1 | 46.18 | 27.63 | 13.8 | 13.78
2019-08-13 | 14.73 | 46.25 | 28.23 | 15.1 | 12.8
2019-08-12 | 15.93 | 46.32 | 27.69 | 14 | 13.78
2019-08-11 | 17.24 | 46.39 | 27.49 | 14.2 | 14.1
2019-08-10 | 18.45 | 46.46 | 32.74 | 13.6 | 15.8
2019-08-09 | 17.57 | 46.54 | 27.51 | 14.8 | 14.74
2019-08-08 | 21 | 46.61 | 39.09 | 15.8 | 18.12
2019-08-07 | 18 | 46.68 | 30.79 | 15 | 15.32
2019-08-06 | 19 | 46.75 | 33.03 | 15 | 16.58
2019-08-05 | 17 | 46.82 | 27.36 | 17 | 14.04
2019-08-04 | 19 | 46.89 | 33.03 | 16 | 16.58
2019-08-03 | 19 | 46.97 | 33.03 | 17 | 16.58
2019-08-02 | 21 | 47.04 | 39.09 | 16 | 18.12
2019-08-01 | 20.9 | 47.11 | 37.56 | 19 | 18.59
2019-07-31 | 22 | 47.19 | 41.19 | 18 | 18.83
2019-07-30 | 20.2 | 47.26 | 33.63 | 19.4 | 18.5
2019-07-29 | 20 | 47.33 | 32.69 | 18.6 | 18.06
2019-07-28 | 20 | 47.41 | 32.69 | 19 | 18.06
2019-07-27 | 19 | 47.48 | 33.03 | 19 | 16.58
2019-07-26 | 18 | 47.56 | 30.79 | 18 | 15.32
2019-07-25 | 17 | 47.63 | 27.36 | 17 | 14.04
2019-07-24 | 19 | 47.71 | 33.03 | 16 | 16.58
2019-07-23 | 17 | 47.78 | 27.36 | 18 | 14.04
2019-07-22 | 16 | 47.86 | 27.61 | 16 | 13.78
2019-07-21 | 16 | 47.93 | 27.61 | 15 | 13.78
2019-07-20 | 16 | 48.01 | 27.61 | 14 | 13.78
2019-07-19 | 15 | 48.09 | 28.23 | 15 | 12.96
2019-07-18 | 15.7 | 48.17 | 27.83 | 13 | 14.06
2019-07-17 | 16 | 48.24 | 27.61 | 15 | 13.78
2019-07-16 | 16 | 48.32 | 27.61 | 14 | 13.78
2019-07-15 | 16.4 | 48.4 | 27.63 | 15 | 13.82
2019-07-14 | 17.6 | 48.48 | 27.77 | 15.4 | 14.74
2019-07-13 | 17.8 | 48.57 | 30.16 | 16 | 15.86
2019-07-12 | 16.4 | 48.65 | 27.63 | 15.9 | 13.82
2019-07-11 | 17 | 48.73 | 27.36 | 15.2 | 14.04
2019-07-10 | 17 | 48.82 | 27.36 | 15 | 14.04
2019-07-09 | 16.78 | 48.9 | 27.51 | 15 | 13.94
2019-07-08 | 15.92 | 48.99 | 27.69 | 14.99 | 13.78
2019-07-07 | 15 | 49.07 | 28.23 | 14.51 | 12.96
2019-07-06 | 14 | 49.16 | 26.08 | 14 | 12.14
2019-07-05 | 14 | 49.25 | 26.08 | 13 | 12.14
2019-07-04 | 15.7 | 49.34 | 27.83 | 13 | 14.06
2019-07-03 | 19 | 49.43 | 33.03 | 14 | 16.58
2019-07-02 | 19.8 | 49.53 | 32.45 | 16 | 17.54
2019-07-01 | 20.5 | 49.62 | 34.53 | 18 | 19.08
2019-06-30 | 18.9 | 49.71 | 33.1 | 18.1 | 16.58
2019-06-29 | 21.5 | 49.8 | 40.74 | 17.8 | 19.24
2019-06-28 | 22.5 | 49.89 | 41.19 | 19 | 19.35
2019-06-27 | 24 | 49.98 | 54.75 | 18.5 | 18.6
2019-06-26 | 22 | 50.06 | 41.19 | 21 | 18.83
2019-06-25 | 23 | 50.14 | 41.19 | 20 | 19.82
2019-06-24 | 20 | 50.2 | 32.69 | 19 | 18.06
2019-06-23 | 21.4 | 50.25 | 40.66 | 19 | 19.24
2019-06-22 | 20.1 | 50.27 | 33.17 | 19 | 18.06
2019-06-21 | 20.7 | 50.25 | 37.21 | 19 | 18.44
2019-06-20 | 22 | 50.16 | 41.19 | 19 | 18.83
2019-06-19 | 23 | 49.97 | 41.19 | 19 | 19.82
2019-06-18 | 23 | 49.63 | 41.19 | 18 | 19.82
2019-06-17 | 22 | 49.28 | 41.19 | 19 | 18.83
2019-06-16 | 23 | 49.01 | 41.19 | 17 | 19.82
2019-06-15 | 22.2 | 49.15 | 41.19 | 18 | 18.87
2019-06-14 | 22.2 | 49.53 | 41.19 | 16.1 | 18.87
2019-06-13 | 21.3 | 50.75 | 41.75 | 16 | 18.26
2019-06-12 | 22 | 61.38 | 41.19 | 15 | 18.83
2019-06-11 | 20 | 55.14 | 32.69 | 16 | 18.06
2019-06-10 | 18.6 | 53.25 | 33.04 | 14 | 16.28
2019-06-09 | 18.9 | 51.26 | 33.1 | 13 | 16.58
2019-06-08 | 19 | 54.35 | 33.03 | 14 | 16.58
2019-06-07 | 20.1 | 60.27 | 33.17 | 14.6 | 18.06
2019-06-06 | 20.5 | 50.91 | 34.53 | 15 | 19.08
2019-06-05 | 20 | 50.75 | 32.69 | 15 | 18.06
2019-06-04 | 19.5 | 51.85 | 32.47 | 14 | 16.74
2019-06-03 | 18 | 53.37 | 30.79 | 13.2 | 15.32
2019-06-02 | 16.7 | 60.7 | 27.66 | 13 | 13.8
2019-06-01 | 17.3 | 50.24 | 27.49 | 11.8 | 14.1
2019-05-31 | 17.6 | 48.23 | 27.77 | 11.9 | 14.74
2019-05-30 | 16.9 | 49.18 | 27.49 | 11.2 | 13.94
2019-05-29 | 17.7 | 50.18 | 29.67 | 10.4 | 15.86
2019-05-28 | 18 | 50.1 | 30.79 | 12.4 | 15.32
2019-05-27 | 17.1 | 32.98 | 27.42 | 13 | 14.04
2019-05-26 | 17.6 | 31.66 | 27.77 | 12.9 | 14.74
2019-05-25 | 18 | 39.27 | 30.79 | 12.1 | 15.32
2019-05-24 | 17.3 | 40.37 | 27.49 | 11.9 | 14.1
2019-05-23 | 17.3 | 42.08 | 27.49 | 12.8 | 14.1
2019-05-22 | 17 | 42.58 | 27.36 | 12.6 | 14.04
2019-05-21 | 15.1 | 41.62 | 28.23 | 12 | 12.96
2019-05-20 | 16 | 41.1 | 27.61 | 11 | 13.78
2019-05-19 | 16.8 | 38.34 | 27.51 | 12.3 | 13.94
2019-05-18 | 17.25 | 31.96 | 27.49 | 12.7 | 14.1
2019-05-17 | 20.4 | 32.38 | 33.87 | 13.3 | 18.78
2019-05-16 | 19.85 | 36.98 | 32.62 | 16.5 | 18.06
2019-05-15 | 21 | 36.75 | 39.09 | 17.7 | 18.12
2019-05-14 | 21.55 | 37.41 | 40.83 | 19.6 | 19.24
2019-05-13 | 21.65 | 38.18 | 40.69 | 20 | 19.58
2019-05-12 | 21.5 | 38.86 | 40.83 | 20 | 19.24
2019-05-11 | 19.3 | 39.44 | 32.83 | 19.6 | 16.36
2019-05-10 | 19.49 | 39.95 | 32.47 | 17.7 | 16.74
2019-05-09 | 20 | 40.38 | 33.17 | 16.4 | 18.06
2019-05-08 | 20.3 | 40.77 | 33.87 | 18.4 | 18.76
2019-05-07 | 18.9 | 41.1 | 33.1 | 18.6 | 16.58
2019-05-06 | 18.5 | 41.4 | 32.78 | 18.4 | 15.8
2019-05-05 | 19.6 | 41.67 | 32.41 | 17.1 | 17
2019-05-04 | 19.5 | 41.92 | 32.45 | 17.2 | 16.74
2019-05-03 | 19.6 | 42.14 | 32.45 | 16.3 | 17
2019-05-02 | 18.8 | 42.34 | 33.1 | 17.1 | 16.58
2019-05-01 | 21.95 | 42.52 | 41.19 | 16.4 | 18.83
2019-04-30 | 21.61 | 42.69 | 40.69 | 17.64 | 19.58
2019-04-29 | 22 | 42.84 | 41.19 | 18.81 | 18.83
2019-04-28 | 21.5 | 42.99 | 40.83 | 19 | 19.24
2019-04-27 | 20.95 | 43.12 | 39.09 | 19.1 | 18.12
2019-04-26 | 22.5 | 43.24 | 41.19 | 18 | 19.35
2019-04-25 | 24.55 | 43.35 | 55.35 | 20 | 18.6
2019-04-24 | 25.8 | 43.46 | 63.7 | 22.1 | 17.8
2019-04-23 | 24.55 | 43.56 | 55.35 | 25.1 | 18.6
2019-04-22 | 26.45 | 43.65 | 68.39 | 23.8 | 14.44
2019-04-21 | 26.6 | 43.74 | 68.78 | 25.3 | 14.44
2019-04-20 | 26.99 | 43.82 | 68.78 | 25.5 | 14.44
2019-04-19 | 29 | 43.9 | 70.26 | 24.4 | 15.76
2019-04-18 | 29 | 43.97 | 70.26 | 27.1 | 15.76
2019-04-17 | 28.45 | 44.04 | 70.26 | 26 | 15.76
2019-04-16 | 29 | 44.1 | 70.26 | 26.4 | 15.76
2019-04-15 | 27.67 | 44.16 | 68.99 | 27.4 | 15.9
2019-04-14 | 26.65 | 44.22 | 68.78 | 24.52 | 14.44
2019-04-13 | 27.24 | 44.27 | 68.78 | 24.8 | 14.44
2019-04-12 | 27.04 | 44.32 | 68.78 | 25.3 | 14.44
2019-04-11 | 30.54 | 44.37 | 75.95 | 25.5 | 13.9
2019-04-10 | 27.9 | 44.41 | 68.99 | 29.9 | 15.9
2019-04-09 | 27.98 | 44.46 | 68.99 | 27.2 | 15.9
2019-04-08 | 27.92 | 44.5 | 68.99 | 28.92 | 15.9
2019-04-07 | 29.07 | 44.54 | 70.26 | 29.15 | 15.76
2019-04-06 | 29.4 | 44.57 | 75.95 | 26.63 | 14.24
2019-04-05 | 30.18 | 44.61 | 75.95 | 26.23 | 13.9
2019-04-04 | 36.23 | 44.64 | 75.95 | 28.58 | 33.11
2019-04-03 | 33.21 | 44.67 | 75.95 | 40.26 | 33.11
2019-04-02 | 31.13 | 44.7 | 75.95 | 35.04 | 14.22
2019-04-01 | 29.85 | 44.73 | 75.95 | 31.78 | 14.24
2019-03-31 | 28.94 | 44.76 | 70.26 | 29.97 | 15.76
2019-03-30 | 28.22 | 44.79 | 70.26 | 28.77 | 14.44
2019-03-29 | 27.61 | 44.81 | 68.78 | 27.87 | 15.9
2019-03-28 | 27.07 | 44.83 | 68.78 | 27.16 | 14.44
2019-03-27 | 26.58 | 44.86 | 68.78 | 26.57 | 14.44
2019-03-26 | 26.12 | 44.88 | 63.7 | 26.06 | 17.8
2019-03-25 | 25.69 | 44.9 | 63.7 | 25.62 | 16.68
2019-03-24 | 25.26 | 44.92 | 63.7 | 25.22 | 16.68
2019-03-23 | 24.84 | 44.94 | 63.7 | 24.87 | 15.76
2019-03-22 | 24.41 | 44.95 | 55.06 | 24.54 | 18.6
2019-03-21 | 23.97 | 44.97 | 54.75 | 24.24 | 18.6
2019-03-20 | 23.51 | 44.99 | 54.75 | 23.97 | 18
2019-03-19 | 23.01 | 45 | 41.19 | 23.71 | 19.82
2019-03-18 | 22.47 | 45.02 | 41.19 | 23.48 | 19.15
2019-03-17 | 21.86 | 45.03 | 41.19 | 23.25 | 18.79
2019-03-16 | 21.18 | 45.05 | 41.35 | 23.05 | 18.13
2019-03-15 | 20.4 | 45.06 | 33.87 | 22.85 | 18.78
2019-03-14 | 19.5 | 45.07 | 32.47 | 22.67 | 16.74
2019-03-13 | 18.48 | 45.08 | 32.78 | 22.49 | 15.8
2019-03-12 | 17.37 | 45.09 | 27.49 | 22.32 | 14.34
2019-03-11 | 16.29 | 45.1 | 27.58 | 22.17 | 13.82
2019-03-10 | 15.46 | 45.11 | 28.03 | 22.02 | 13.46
2019-03-09 | 15.15 | 45.12 | 28.27 | 21.88 | 12.96
2019-03-08 | 15.43 | 45.13 | 28.07 | 21.74 | 13.46
2019-03-07 | 16.05 | 45.14 | 27.6 | 21.61 | 13.78
2019-03-06 | 16.6 | 45.15 | 27.68 | 21.48 | 13.8
2019-03-05 | 16.83 | 45.16 | 27.49 | 21.37 | 13.94
2019-03-04 | 16.72 | 45.17 | 27.66 | 21.25 | 13.8
2019-03-03 | 16.41 | 45.18 | 27.63 | 21.14 | 13.82
2019-03-02 | 16.11 | 45.18 | 27.63 | 21.04 | 13.82
2019-03-01 | 16 | 45.19 | 27.61 | 20.94 | 13.78
2019-02-28 | 16.04 | 45.2 | 27.6 | 20.84 | 13.78
2019-02-27 | 15.92 | 45.2 | 27.69 | 20.75 | 13.78
2019-02-26 | 15.32 | 45.21 | 28.19 | 20.65 | 13.46
2019-02-25 | 14.29 | 45.21 | 27.27 | 20.57 | 12.02
2019-02-24 | 13.35 | 45.22 | 23.52 | 20.48 | 12
2019-02-23 | 13 | 45.22 | 22.24 | 20.4 | 12.08
2019-02-22 | 13.3 | 45.23 | 23.52 | 20.32 | 12
2019-02-21 | 14 | 45.23 | 26.11 | 20.25 | 12.14
2019-02-20 | 14.81 | 45.24 | 28.26 | 20.17 | 12.8
2019-02-19 | 15.56 | 45.24 | 27.94 | 20.1 | 13.9
2019-02-18 | 16.15 | 45.25 | 27.63 | 20.03 | 13.82
2019-02-17 | 16.56 | 45.25 | 27.68 | 19.97 | 13.8
2019-02-16 | 16.82 | 45.26 | 27.49 | 19.9 | 13.94
2019-02-15 | 16.94 | 45.26 | 27.46 | 19.84 | 13.94
2019-02-14 | 16.99 | 45.26 | 27.36 | 19.78 | 14.04
2019-02-13 | 17 | 45.27 | 27.36 | 19.72 | 14.04
2019-02-12 | 16.99 | 45.27 | 27.36 | 19.66 | 14.04
2019-02-11 | 16.93 | 45.27 | 27.46 | 19.6 | 13.94
2019-02-10 | 16.79 | 45.27 | 27.51 | 19.55 | 13.94
2019-02-09 | 16.53 | 45.28 | 27.62 | 19.5 | 13.8
2019-02-08 | 16.12 | 45.28 | 27.63 | 19.44 | 13.82
2019-02-07 | 15.53 | 45.28 | 27.95 | 19.39 | 13.9
2019-02-06 | 14.73 | 45.29 | 28.23 | 19.34 | 12.8
2019-02-05 | 13.68 | 45.29 | 24.38 | 19.3 | 12
2019-02-04 | 12.4 | 45.29 | 22.24 | 19.25 | 11.94
2019-02-03 | 10.89 | 45.29 | 22.24 | 19.2 | 11.4
2019-02-02 | 9.24 | 45.29 | 22.24 | 19.16 | 11.12
2019-02-01 | 7.62 | 45.3 | 22.24 | 19.11 | 11.12
2019-01-31 | 6.23 | 45.3 | 22.24 | 19.07 | 11.12
2019-01-30 | 5.31 | 45.3 | 22.24 | 19.03 | 11.12
2019-01-29 | 4.99 | 45.3 | 22.24 | 18.99 | 11.12
2019-01-28 | 5.28 | 45.3 | 22.24 | 18.95 | 11.12
2019-01-27 | 6.04 | 45.3 | 22.24 | 18.91 | 11.12
2019-01-26 | 7.1 | 45.31 | 22.24 | 18.87 | 11.12
2019-01-25 | 8.27 | 45.31 | 22.24 | 18.84 | 11.12

## 边界定义
结果变量 | 重要性占比 | 99 | 80
Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) | 100 | 19 | 16

## 人机策略-成本对比
行为变量 | 历史平均 | AI平均
Y1 - 高效澄清池-粉炭(投加量) (mg/L) | 44.32 | 31.75

## 人机策略-风险对比
结果变量 | 历史超标率(%) | AI超标率(%)
Z1 - 高效澄清池-TOC (mg/L) | 24.81 | 14.58