## 各种边界的AI策略结果
Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L)-99 | Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L)-80 | Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L)-99 | Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L)-80 | Y1 - 高效澄清池-PAC(投加量) (mg/L) 节约率(%) | Y2 - 高效澄清池-PAM(投加量) (mg/L) 节约率(%) | Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) 达标优势(%) | Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) 达标优势(%)
0.35 | 0.2 | 9 | 7 | 19.18 | 8.69 | 2.56 | 0.87

## 边界人机对比结果
| 历史运行表现(人) | AI策略预计表现
Y1 - 高效澄清池-PAC(投加量) (mg/L) - 使用量(%) | 141.18 | 114.1
Y2 - 高效澄清池-PAM(投加量) (mg/L) - 使用量(%) | 1.23 | 1.12
Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) - 超标率(%) | 26.11 | 21.36
Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) - 超标率(%) | 7.53 | 5.87

## 历史数据人机策略
时间 | X1 - 二沉池混合后-TP (mg/L) | X2 - 二沉池混合后-SS (mg/L) | Y1 - 高效澄清池-PAC(投加量) (mg/L) - 历史 | Y1 - 高效澄清池-PAC(投加量) (mg/L) - AI | Y2 - 高效澄清池-PAM(投加量) (mg/L) - 历史 | Y2 - 高效澄清池-PAM(投加量) (mg/L) - AI | Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) - 历史 | Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) - AI | Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) - 历史 | Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) - AI
2021-02-20 | 0.62 | 5.04 | 95.73 | 120.04 | 0.46 | 1.19 | 0.16 | 0.26 | 8 | 5.8
2021-02-19 | 0.7 | 7.55 | 120.61 | 105.05 | 0.45 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 20 | 1.6
2021-02-18 | 0.65 | 5 | 68.74 | 119.39 | 0.47 | 1.18 | 0.26 | 0.25 | 18 | 5.4
2021-02-17 | 0.7 | 7 | 84.83 | 125.3 | 0.52 | 1.09 | 0.19 | 0.17 | 14 | 3.6
2021-02-16 | 0.65 | 4 | 87.93 | 121.63 | 0.47 | 1.05 | 0.21 | 0.19 | 12 | 7.8
2021-02-15 | 0.65 | 4 | 87.2 | 121.63 | 0.66 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 14 | 7.8
2021-02-14 | 0.6 | 4 | 81.43 | 121.63 | 0.59 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 14 | 7.8
2021-02-13 | 0.8 | 6 | 97.7 | 134.03 | 0.63 | 1.1 | 0.16 | 0.23 | 12 | 3
2021-02-12 | 0.75 | 8 | 99.87 | 105.05 | 0.58 | 1.08 | 0.18 | 0.2 | 4 | 1.6
2021-02-11 | 0.68 | 4 | 119.6 | 121.63 | 0.6 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 10 | 7.8
2021-02-10 | 0.65 | 4 | 154.55 | 121.63 | 0.63 | 1.05 | 0.2 | 0.19 | 8 | 7.8
2021-02-09 | 0.62 | 4.95 | 82.66 | 119.39 | 0.6 | 1.18 | 0.2 | 0.25 | 12 | 5.4
2021-02-08 | 0.57 | 3.04 | 71.79 | 112.01 | 0.59 | 1.28 | 0.16 | 0.28 | 10 | 2.4
2021-02-07 | 0.57 | 4.03 | 69.61 | 121.63 | 0.6 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 2 | 7.8
2021-02-06 | 0.57 | 3.53 | 76.36 | 121.63 | 0.6 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 10 | 7.8
2021-02-05 | 0.6 | 5.95 | 81.58 | 134.03 | 0.59 | 1.1 | 0.17 | 0.23 | 8 | 3
2021-02-04 | 0.6 | 4 | 85.7 | 121.63 | 0.6 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 8 | 7.8
2021-02-03 | 0.57 | 4 | 84.55 | 121.63 | 0.61 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 10 | 7.8
2021-02-02 | 0.77 | 3.51 | 79.83 | 121.63 | 0.58 | 1.05 | 0.18 | 0.19 | 12 | 7.8
2021-02-01 | 0.52 | 3.5 | 168.4 | 121.63 | 0.64 | 1.05 | 0.26 | 0.19 | 12 | 7.8
2021-01-31 | 0.45 | 5.51 | 126.45 | 120.4 | 0.6 | 1.19 | 0.16 | 0.26 | 22 | 7.6
2021-01-30 | 0.9 | 5.16 | 63.01 | 121.21 | 0.57 | 1.2 | 0.17 | 0.2 | 10 | 7.4
2021-01-29 | 0.45 | 4 | 59.82 | 121.63 | 0.54 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 14 | 7.8
2021-01-28 | 0.5 | 5 | 59.47 | 118.68 | 0.57 | 1.18 | 0.16 | 0.26 | 10 | 3
2021-01-27 | 0.45 | 6 | 66.61 | 134.03 | 0.58 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 6 | 3.2
2021-01-26 | 0.5 | 3 | 70.07 | 112.01 | 0.58 | 1.28 | 0.15 | 0.28 | 16 | 2.4
2021-01-25 | 0.45 | 5 | 80.02 | 118.68 | 0.6 | 1.18 | 0.13 | 0.26 | 16 | 3
2021-01-24 | 0.45 | 5 | 82.23 | 118.68 | 0.85 | 1.18 | 0.12 | 0.26 | 12 | 3
2021-01-23 | 0.45 | 8 | 82.06 | 106.48 | 0.89 | 1.05 | 0.12 | 0.22 | 16 | 5
2021-01-22 | 0.45 | 5 | 96.29 | 118.68 | 0.89 | 1.18 | 0.11 | 0.26 | 12 | 3
2021-01-21 | 0.4 | 6 | 106.94 | 134.03 | 0.89 | 1.1 | 0.12 | 0.2 | 4 | 3.2
2021-01-20 | 0.4 | 9 | 136.46 | 113.91 | 0.91 | 1.09 | 0.11 | 0.21 | 10 | 2.8
2021-01-19 | 0.45 | 12 | 82.77 | 105.88 | 0.89 | 1.19 | 0.13 | 0.16 | 4 | 2
2021-01-18 | 0.52 | 13.18 | 54.26 | 130.91 | 0.83 | 1.43 | 0.14 | 0.28 | 4 | 2.2
2021-01-17 | 0.53 | 12.66 | 82.46 | 107.62 | 0.71 | 1.22 | 0.13 | 0.14 | 2 | 1.2
2021-01-16 | 0.45 | 9 | 92.43 | 113.91 | 0.76 | 1.09 | 0.12 | 0.21 | 2 | 2.8
2021-01-15 | 0.45 | 8 | 112.3 | 106.48 | 0.93 | 1.05 | 0.1 | 0.22 | 6 | 5
2021-01-14 | 0.4 | 8 | 129.11 | 106.48 | 1.02 | 1.05 | 0.1 | 0.22 | 4 | 5
2021-01-13 | 0.4 | 6 | 127.23 | 134.03 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 6 | 3.2
2021-01-12 | 0.45 | 21 | 149.85 | 100.65 | 1.13 | 1.15 | 0.07 | 0.19 | 4 | 2
2021-01-11 | 0.45 | 11 | 88.22 | 100.64 | 1.05 | 1.1 | 0.14 | 0.18 | 4 | 1
2021-01-10 | 0.4 | 13 | 87.5 | 107.62 | 1.18 | 1.22 | 0.11 | 0.14 | 8 | 1.2
2021-01-09 | 0.5 | 9 | 93.39 | 113.91 | 1.16 | 1.09 | 0.1 | 0.21 | 9 | 2.8
2021-01-08 | 0.55 | 9 | 90.68 | 113.03 | 1.13 | 1.11 | 0.11 | 0.19 | 18 | 2.8
2021-01-07 | 0.5 | 4 | 92.46 | 121.63 | 1.07 | 1.05 | 0.14 | 0.19 | 6 | 7.8
2021-01-06 | 0.5 | 10 | 125.77 | 99.81 | 1.07 | 1.07 | 0.16 | 0.19 | 6 | 5.4
2021-01-05 | 0.55 | 13 | 70.94 | 107.62 | 1 | 1.22 | 0.17 | 0.14 | 4 | 1.2
2021-01-04 | 0.55 | 8 | 74.27 | 106.48 | 1.04 | 1.05 | 0.16 | 0.22 | 6 | 5
2021-01-03 | 0.5 | 4 | 89.33 | 121.63 | 1.16 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 6 | 7.8
2021-01-02 | 0.5 | 8 | 100.99 | 106.48 | 1.1 | 1.05 | 0.43 | 0.22 | 12 | 5
2021-01-01 | 0.5 | 7 | 108.07 | 125.3 | 1.19 | 1.09 | 0.15 | 0.17 | 18 | 3.6
2020-12-31 | 0.55 | 8 | 89.43 | 106.48 | 1.13 | 1.05 | 0.16 | 0.22 | 4 | 5
2020-12-30 | 0.6 | 6 | 78.37 | 134.03 | 0.81 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 4 | 3.2
2020-12-29 | 0.6 | 10 | 110.5 | 98.66 | 0.84 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 8 | 6
2020-12-28 | 0.55 | 8 | 111.52 | 106.48 | 0.96 | 1.05 | 0.19 | 0.22 | 4 | 5
2020-12-27 | 0.55 | 5 | 81.65 | 118.68 | 0.78 | 1.18 | 0.18 | 0.26 | 4 | 3
2020-12-26 | 0.55 | 7 | 92.86 | 125.3 | 0.89 | 1.09 | 0.16 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-12-25 | 0.5 | 10 | 95.41 | 99.81 | 0.88 | 1.07 | 0.15 | 0.19 | 10 | 5.4
2020-12-24 | 0.5 | 9 | 99.74 | 113.91 | 0.86 | 1.09 | 0.14 | 0.21 | 6 | 2.8
2020-12-23 | 0.45 | 9 | 109.93 | 113.91 | 0.86 | 1.09 | 0.13 | 0.21 | 2 | 2.8
2020-12-22 | 0.35 | 4 | 96.51 | 121.63 | 0.89 | 1.05 | 0.11 | 0.19 | 8 | 7.8
2020-12-21 | 0.35 | 8 | 129.97 | 106.48 | 0.86 | 1.05 | 0.1 | 0.22 | 8 | 5
2020-12-20 | 0.4 | 4 | 155.66 | 121.63 | 0.86 | 1.05 | 0.13 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-12-19 | 0.55 | 7 | 89.85 | 125.3 | 0.93 | 1.09 | 0.14 | 0.17 | 26 | 3.6
2020-12-18 | 0.55 | 4 | 86.67 | 121.63 | 0.83 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 10 | 7.8
2020-12-17 | 0.65 | 12 | 98.53 | 105.88 | 0.91 | 1.19 | 0.15 | 0.2 | 6 | 2
2020-12-16 | 0.6 | 6 | 105.77 | 134.03 | 0.76 | 1.1 | 0.11 | 0.2 | 2 | 3.2
2020-12-15 | 0.65 | 13 | 121.15 | 107.62 | 0.85 | 1.22 | 0.16 | 0.14 | 10 | 1.2
2020-12-14 | 0.6 | 16 | 133.94 | 116.3 | 0.96 | 1.11 | 0.15 | 0.19 | 10 | 2.4
2020-12-13 | 0.55 | 7 | 161.82 | 125.3 | 1.07 | 1.09 | 0.08 | 0.17 | 10 | 3.6
2020-12-12 | 0.6 | 16 | 211.12 | 116.3 | 1.27 | 1.11 | 0.09 | 0.19 | 4 | 2.4
2020-12-11 | 0.55 | 11 | 204.28 | 100.64 | 0.93 | 1.1 | 0.2 | 0.18 | 4 | 1
2020-12-10 | 0.6 | 10 | 103.81 | 98.66 | 0.87 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 2 | 6
2020-12-09 | 0.5 | 16 | 93.52 | 116.3 | 0.78 | 1.11 | 0.13 | 0.19 | 6 | 2.4
2020-12-08 | 0.5 | 12 | 121.08 | 105.88 | 0.81 | 1.19 | 0.1 | 0.16 | 4 | 2
2020-12-07 | 0.55 | 19 | 123.03 | 104.02 | 0.78 | 1.17 | 0.09 | 0.21 | 2 | 2.2
2020-12-06 | 0.6 | 21 | 149.64 | 100.65 | 0.89 | 1.15 | 0.09 | 0.19 | 4 | 2
2020-12-05 | 0.6 | 16 | 166.65 | 116.3 | 0.88 | 1.11 | 0.15 | 0.19 | 6 | 2.4
2020-12-04 | 0.5 | 15 | 246.75 | 116.09 | 1.07 | 1.13 | 0.15 | 0.19 | 10 | 3
2020-12-03 | 0.6 | 21 | 206.68 | 100.65 | 0.83 | 1.15 | 0.19 | 0.19 | 4 | 2
2020-12-02 | 0.6 | 19 | 181.24 | 104.02 | 0.71 | 1.17 | 0.22 | 0.21 | 4 | 2.2
2020-12-01 | 0.65 | 24 | 225.87 | 99.68 | 0.93 | 1.2 | 0.11 | 0.22 | 4 | 2.2
2020-11-30 | 0.65 | 16 | 193.28 | 115.62 | 0.88 | 1.17 | 0.13 | 0.21 | 4 | 2.6
2020-11-29 | 0.9 | 18 | 225.49 | 114.19 | 1.02 | 1.16 | 0.13 | 0.23 | 4 | 3
2020-11-28 | 0.9 | 18 | 224.02 | 114.19 | 0.99 | 1.16 | 0.14 | 0.23 | 18 | 3
2020-11-27 | 0.8 | 18 | 237.06 | 114.19 | 0.86 | 1.16 | 0.13 | 0.23 | 12 | 3
2020-11-26 | 0.85 | 17 | 324.1 | 107.76 | 0.9 | 1.16 | 0.15 | 0.22 | 4 | 4.2
2020-11-25 | 0.9 | 23 | 449.01 | 99.68 | 1.02 | 1.2 | 0.3 | 0.23 | 2 | 2
2020-11-24 | 0.95 | 21 | 399.66 | 100.65 | 1.2 | 1.15 | 0.37 | 0.19 | 15 | 2
2020-11-23 | 0.95 | 17 | 410.64 | 112.35 | 1.15 | 1.14 | 0.38 | 0.19 | 2 | 3.8
2020-11-22 | 1.05 | 21 | 364.81 | 100.65 | 1.15 | 1.15 | 0.42 | 0.19 | 2 | 2
2020-11-21 | 1.05 | 18 | 251.77 | 121.4 | 1.03 | 1.15 | 0.3 | 0.18 | 4 | 3.2
2020-11-20 | 1.05 | 12 | 261.89 | 104.96 | 1.17 | 1.02 | 0.26 | 0.2 | 10 | 2
2020-11-19 | 1.05 | 17 | 307.8 | 118.28 | 1.36 | 1.15 | 0.21 | 0.2 | 2 | 3.2
2020-11-18 | 1 | 18 | 231.08 | 121.4 | 1.24 | 1.15 | 0.21 | 0.18 | 2 | 3.2
2020-11-17 | 0.98 | 14 | 228.71 | 131.16 | 1.12 | 1.36 | 0.32 | 0.28 | 4 | 2.2
2020-11-16 | 0.91 | 20 | 203.99 | 105.35 | 1.14 | 1.14 | 0.36 | 0.21 | 4 | 2.2
2020-11-15 | 0.82 | 12 | 207.42 | 104.96 | 1.09 | 1.02 | 0.23 | 0.2 | 4 | 2
2020-11-14 | 0.75 | 11 | 193.87 | 100.64 | 1.11 | 1.1 | 0.32 | 0.18 | 4 | 1
2020-11-13 | 0.84 | 15 | 173.91 | 108.21 | 1.1 | 1.11 | 0.2 | 0.19 | 8 | 4.6
2020-11-12 | 1.01 | 11 | 188.35 | 100.64 | 1.12 | 1.1 | 0.23 | 0.18 | 2 | 1
2020-11-11 | 1.1 | 19 | 213.66 | 114.54 | 1.1 | 1.21 | 0.24 | 0.22 | 2 | 2.8
2020-11-10 | 1.05 | 14 | 204.63 | 131.16 | 1.13 | 1.36 | 0.33 | 0.28 | 2 | 2.2
2020-11-09 | 1.03 | 9 | 237.98 | 113.12 | 1.35 | 1.13 | 0.3 | 0.19 | 2 | 2.8
2020-11-08 | 1.06 | 14 | 209.1 | 131.16 | 1.3 | 1.36 | 0.22 | 0.28 | 6 | 2.2
2020-11-07 | 1.1 | 9 | 196.14 | 113.12 | 1.15 | 1.13 | 0.24 | 0.19 | 10 | 2.8
2020-11-06 | 1.05 | 7 | 231.43 | 125.3 | 1.2 | 1.09 | 0.33 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-11-05 | 1 | 9 | 212.56 | 113.12 | 1.37 | 1.13 | 0.3 | 0.19 | 4 | 2.8
2020-11-04 | 1 | 12 | 201 | 104.96 | 1.16 | 1.02 | 0.33 | 0.2 | 4 | 2
2020-11-03 | 0.99 | 9 | 163.15 | 113.12 | 1.06 | 1.13 | 0.27 | 0.19 | 4 | 2.8
2020-11-02 | 0.96 | 8 | 184.52 | 105.7 | 1.14 | 1.1 | 0.26 | 0.23 | 4 | 1.6
2020-11-01 | 0.95 | 11 | 201.64 | 100.64 | 1.21 | 1.1 | 0.21 | 0.18 | 4 | 1
2020-10-31 | 0.95 | 11 | 177.31 | 100.64 | 1.15 | 1.1 | 0.25 | 0.18 | 4 | 1
2020-10-30 | 0.94 | 9 | 180.92 | 113.12 | 1.25 | 1.13 | 0.2 | 0.19 | 4 | 2.8
2020-10-29 | 0.91 | 9 | 189.52 | 113.12 | 1.39 | 1.13 | 0.19 | 0.19 | 4 | 2.8
2020-10-28 | 0.9 | 7 | 169.31 | 125.3 | 1.2 | 1.09 | 0.21 | 0.17 | 6 | 3.6
2020-10-27 | 0.9 | 10 | 174.47 | 98.66 | 1.24 | 1.1 | 0.22 | 0.2 | 4 | 6
2020-10-26 | 0.9 | 8 | 176.38 | 105.7 | 1.05 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 4 | 1.6
2020-10-25 | 0.9 | 8 | 256.57 | 105.7 | 1.32 | 1.1 | 0.1 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-10-24 | 0.9 | 3 | 207.48 | 111 | 1.16 | 1.31 | 0.16 | 0.22 | 2 | 3
2020-10-23 | 0.9 | 6 | 164.43 | 134.03 | 1.15 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 2 | 3
2020-10-22 | 0.93 | 6 | 145.84 | 134.03 | 1.14 | 1.1 | 0.16 | 0.23 | 8 | 3
2020-10-21 | 0.95 | 5 | 177.6 | 121.11 | 1.2 | 1.2 | 0.16 | 0.2 | 2 | 7.4
2020-10-20 | 0.93 | 4 | 203.87 | 121.63 | 1.13 | 1.05 | 0.16 | 0.19 | 2 | 7.8
2020-10-19 | 0.87 | 4 | 207.52 | 121.63 | 1.15 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 2 | 7.8
2020-10-18 | 0.8 | 8 | 180.93 | 105.7 | 1.07 | 1.1 | 0.17 | 0.23 | 4 | 1.6
2020-10-17 | 0.75 | 5 | 147.35 | 117.66 | 1.18 | 1.21 | 0.2 | 0.19 | 2 | 3
2020-10-16 | 0.83 | 6 | 162.93 | 134.03 | 1.17 | 1.1 | 0.18 | 0.23 | 6 | 3
2020-10-15 | 1.05 | 12 | 163.9 | 104.96 | 1.23 | 1.02 | 0.22 | 0.2 | 2 | 2
2020-10-14 | 1.15 | 5 | 151.14 | 120.64 | 1.16 | 1.28 | 0.17 | 0.26 | 4 | 7.6
2020-10-13 | 1.08 | 10 | 234.21 | 98.66 | 1.37 | 1.1 | 0.16 | 0.2 | 2 | 6
2020-10-12 | 0.95 | 5 | 223.59 | 121.11 | 1.19 | 1.2 | 0.23 | 0.2 | 2 | 7.4
2020-10-11 | 0.87 | 5 | 137.73 | 121.28 | 1.12 | 1.2 | 0.23 | 0.2 | 2 | 7.4
2020-10-10 | 0.85 | 6 | 134.41 | 134.03 | 1.08 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 2 | 3
2020-10-09 | 0.86 | 3 | 150.9 | 111 | 1.22 | 1.31 | 0.16 | 0.22 | 2 | 3
2020-10-08 | 0.88 | 6 | 146.57 | 134.03 | 1.17 | 1.1 | 0.16 | 0.23 | 2 | 3
2020-10-07 | 0.9 | 4 | 147.99 | 121.63 | 1.1 | 1.05 | 0.15 | 0.19 | 2 | 7.8
2020-10-06 | 0.87 | 8 | 199.16 | 105.7 | 1.01 | 1.1 | 0.17 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-10-05 | 0.8 | 4 | 191.79 | 121.63 | 1.12 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-10-04 | 0.73 | 3 | 135.69 | 111 | 1.2 | 1.31 | 0.17 | 0.22 | 8 | 3
2020-10-03 | 0.7 | 4 | 124.96 | 121.63 | 1.05 | 1.05 | 0.16 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-10-02 | 0.7 | 9 | 128.88 | 111.04 | 1.01 | 1.11 | 0.13 | 0.17 | 2 | 3.8
2020-10-01 | 0.67 | 6 | 129.93 | 134.03 | 1.02 | 1.1 | 0.16 | 0.2 | 2 | 3.2
2020-09-30 | 0.65 | 7 | 118.3 | 125.3 | 0.94 | 1.09 | 0.15 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-09-29 | 0.66 | 3 | 117.23 | 112.73 | 0.98 | 1.28 | 0.09 | 0.3 | 2 | 1
2020-09-28 | 0.66 | 4 | 110.52 | 121.63 | 0.93 | 1.05 | 0.07 | 0.19 | 8 | 7.8
2020-09-27 | 0.63 | 4 | 128.28 | 121.63 | 1.04 | 1.05 | 0.07 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-09-26 | 0.6 | 7 | 130.34 | 125.3 | 0.97 | 1.09 | 0.08 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-09-25 | 0.62 | 4 | 145.52 | 121.63 | 0.96 | 1.05 | 0.1 | 0.19 | 12 | 7.8
2020-09-24 | 0.63 | 3 | 120.42 | 112.73 | 0.96 | 1.28 | 0.25 | 0.3 | 2 | 1
2020-09-23 | 0.6 | 3 | 129.67 | 112.01 | 1.04 | 1.28 | 0.12 | 0.28 | 2 | 2.4
2020-09-22 | 0.65 | 8 | 119.72 | 105.05 | 0.91 | 1.08 | 0.15 | 0.2 | 6 | 1.6
2020-09-21 | 0.76 | 4 | 129.97 | 121.63 | 0.92 | 1.05 | 0.13 | 0.19 | 8 | 7.8
2020-09-20 | 0.84 | 6 | 135.56 | 134.03 | 0.9 | 1.1 | 0.11 | 0.23 | 4 | 3
2020-09-19 | 0.85 | 6 | 132.39 | 134.03 | 0.94 | 1.1 | 0.13 | 0.23 | 4 | 3
2020-09-18 | 0.89 | 6 | 129.94 | 134.03 | 0.9 | 1.1 | 0.21 | 0.23 | 8 | 3
2020-09-17 | 1.02 | 6 | 120.51 | 134.62 | 0.89 | 1.19 | 0.18 | 0.2 | 4 | 4.4
2020-09-16 | 1.1 | 20 | 116.04 | 106.4 | 0.84 | 1.19 | 0.17 | 0.19 | 2 | 2
2020-09-15 | 1.05 | 11 | 136.78 | 100.64 | 0.96 | 1.1 | 0.29 | 0.18 | 4 | 1
2020-09-14 | 0.98 | 7 | 146.85 | 125.3 | 1.08 | 1.09 | 0.24 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-09-13 | 0.95 | 6 | 161.95 | 134.03 | 1.18 | 1.1 | 0.25 | 0.23 | 7 | 3
2020-09-12 | 0.95 | 10 | 134.87 | 98.66 | 0.94 | 1.1 | 0.26 | 0.2 | 4 | 6
2020-09-11 | 0.94 | 10 | 138.77 | 98.66 | 0.99 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 8 | 6
2020-09-10 | 0.91 | 6 | 154.53 | 134.03 | 1.03 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 4 | 3
2020-09-09 | 0.9 | 7 | 139.13 | 125.3 | 0.99 | 1.09 | 0.27 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-09-08 | 0.91 | 7 | 135.72 | 125.3 | 0.91 | 1.09 | 0.23 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-09-07 | 0.93 | 7 | 144.1 | 125.3 | 0.97 | 1.09 | 0.2 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-09-06 | 0.94 | 7 | 135.93 | 125.3 | 0.86 | 1.09 | 0.2 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-09-05 | 0.95 | 6 | 152.04 | 134.03 | 0.94 | 1.1 | 0.21 | 0.23 | 4 | 3
2020-09-04 | 0.94 | 5 | 140.61 | 121.11 | 0.86 | 1.2 | 0.27 | 0.2 | 4 | 7.4
2020-09-03 | 0.92 | 5 | 138.39 | 121.11 | 0.89 | 1.2 | 0.28 | 0.2 | 4 | 7.4
2020-09-02 | 0.9 | 5 | 131.09 | 121.21 | 0.86 | 1.2 | 0.27 | 0.2 | 2 | 7.4
2020-09-01 | 0.92 | 6 | 147.17 | 134.03 | 0.89 | 1.1 | 0.25 | 0.23 | 4 | 3
2020-08-31 | 0.95 | 6 | 143.31 | 134.03 | 0.86 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 2 | 3
2020-08-30 | 0.96 | 7 | 165.34 | 125.3 | 1 | 1.09 | 0.25 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-08-29 | 0.95 | 7 | 157.4 | 125.3 | 0.94 | 1.09 | 0.27 | 0.17 | 6 | 3.6
2020-08-28 | 1 | 6 | 145.77 | 134.03 | 1.01 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 2 | 3
2020-08-27 | 1.14 | 7 | 161.82 | 125.3 | 0.99 | 1.09 | 0.23 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-08-26 | 1.2 | 10 | 203.15 | 98.66 | 1.09 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 6
2020-08-25 | 1.18 | 6 | 271.16 | 134.62 | 1.06 | 1.19 | 0.28 | 0.2 | 4 | 4.4
2020-08-24 | 1.18 | 8 | 183.24 | 105.7 | 1.08 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 10 | 1.6
2020-08-23 | 1.25 | 8 | 179.05 | 105.7 | 1.05 | 1.1 | 0.18 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-08-22 | 1.3 | 8 | 256.59 | 114.93 | 1.16 | 1.14 | 0.19 | 0.22 | 2 | 2.6
2020-08-21 | 1.25 | 9 | 277.62 | 113.12 | 1.07 | 1.13 | 0.29 | 0.19 | 14 | 2.8
2020-08-20 | 1.19 | 10 | 182.93 | 98.66 | 1.2 | 1.1 | 0.38 | 0.2 | 2 | 6
2020-08-19 | 1.2 | 10 | 156.45 | 98.66 | 1.16 | 1.1 | 0.23 | 0.2 | 4 | 6
2020-08-18 | 1.16 | 10 | 177.07 | 98.66 | 1.3 | 1.1 | 0.28 | 0.2 | 2 | 6
2020-08-17 | 1.06 | 13 | 183.31 | 128 | 1.21 | 1.37 | 0.28 | 0.19 | 2 | 2.2
2020-08-16 | 0.98 | 20 | 219.47 | 111.27 | 1.24 | 1.16 | 0.31 | 0.2 | 2 | 2.2
2020-08-15 | 0.95 | 13 | 217.16 | 107.62 | 1.15 | 1.22 | 0.3 | 0.14 | 6 | 1.2
2020-08-14 | 0.97 | 15 | 261.6 | 108.21 | 1.33 | 1.11 | 0.3 | 0.19 | 2 | 4.6
2020-08-13 | 0.99 | 15 | 268.77 | 108.21 | 1.16 | 1.11 | 0.36 | 0.19 | 4 | 4.6
2020-08-12 | 1 | 19 | 171.08 | 113.49 | 1.03 | 1.15 | 0.24 | 0.21 | 2 | 3.2
2020-08-11 | 0.98 | 17 | 144.44 | 118.28 | 0.96 | 1.15 | 0.24 | 0.2 | 6 | 3.2
2020-08-10 | 0.93 | 15 | 168.06 | 108.21 | 1.13 | 1.11 | 0.26 | 0.19 | 6 | 4.6
2020-08-09 | 0.87 | 27 | 177.86 | 99.68 | 1.3 | 1.2 | 0.27 | 0.23 | 4 | 2
2020-08-08 | 0.85 | 19 | 148.18 | 104.02 | 1.08 | 1.17 | 0.29 | 0.21 | 4 | 2.2
2020-08-07 | 0.87 | 21 | 117.92 | 100.65 | 0.92 | 1.15 | 0.28 | 0.19 | 2 | 2
2020-08-06 | 0.89 | 23 | 119.64 | 99.68 | 0.96 | 1.2 | 0.29 | 0.23 | 2 | 2
2020-08-05 | 0.9 | 18 | 118.36 | 114.19 | 1.09 | 1.16 | 0.22 | 0.23 | 2 | 3
2020-08-04 | 0.9 | 16 | 120.18 | 104.04 | 1.2 | 1.05 | 0.25 | 0.18 | 6 | 3.6
2020-08-03 | 0.91 | 19 | 124.79 | 113.49 | 1.21 | 1.15 | 0.21 | 0.21 | 6 | 3.2
2020-08-02 | 0.93 | 18 | 132.12 | 121.4 | 1.32 | 1.15 | 0.22 | 0.18 | 6 | 3.2
2020-08-01 | 0.95 | 16 | 115.85 | 104.04 | 1.22 | 1.05 | 0.22 | 0.18 | 6 | 3.6
2020-07-31 | 0.92 | 17 | 124.28 | 112.35 | 1.15 | 1.14 | 0.24 | 0.19 | 2 | 3.8
2020-07-30 | 0.87 | 14 | 122.06 | 125.12 | 1.1 | 1.33 | 0.15 | 0.19 | 2 | 2.2
2020-07-29 | 0.85 | 13 | 136.18 | 107.62 | 1.2 | 1.22 | 0.19 | 0.14 | 2 | 1.2
2020-07-28 | 0.85 | 14 | 113.09 | 125.12 | 1.22 | 1.33 | 0.16 | 0.19 | 6 | 2.2
2020-07-27 | 0.85 | 16 | 103.41 | 112.84 | 1.34 | 1.16 | 0.18 | 0.17 | 6 | 3.4
2020-07-26 | 0.85 | 17 | 96.2 | 107.76 | 1.25 | 1.16 | 0.23 | 0.22 | 2 | 4.2
2020-07-25 | 0.85 | 17 | 92.34 | 107.76 | 1.24 | 1.16 | 0.2 | 0.22 | 12 | 4.2
2020-07-24 | 0.83 | 15 | 89.43 | 110.73 | 1.12 | 1.19 | 0.18 | 0.16 | 2 | 4.4
2020-07-23 | 0.77 | 19 | 99.79 | 104.02 | 1.25 | 1.17 | 0.16 | 0.21 | 4 | 2.2
2020-07-22 | 0.75 | 18 | 95.53 | 114.86 | 1.24 | 1.17 | 0.16 | 0.2 | 2 | 3
2020-07-21 | 0.75 | 19 | 94.06 | 104.02 | 1.18 | 1.17 | 0.18 | 0.21 | 4 | 2.2
2020-07-20 | 0.73 | 17 | 91.17 | 108.81 | 1.14 | 1.16 | 0.13 | 0.19 | 6 | 4.6
2020-07-19 | 0.68 | 22 | 87.89 | 100.65 | 1.1 | 1.15 | 0.12 | 0.19 | 4 | 2
2020-07-18 | 0.65 | 20 | 88.85 | 101.8 | 1.15 | 1.17 | 0.12 | 0.19 | 6 | 2
2020-07-17 | 0.68 | 22 | 93.71 | 100.65 | 1.14 | 1.15 | 0.12 | 0.19 | 6 | 2
2020-07-16 | 0.7 | 20 | 86.89 | 101.8 | 1.05 | 1.17 | 0.14 | 0.19 | 4 | 2
2020-07-15 | 0.7 | 18 | 135.36 | 114.86 | 1.2 | 1.17 | 0.13 | 0.2 | 2 | 3
2020-07-14 | 0.71 | 17 | 122.44 | 108.81 | 1.44 | 1.16 | 0.12 | 0.19 | 2 | 4.6
2020-07-13 | 0.72 | 15 | 131.27 | 113.23 | 1.5 | 1.22 | 0.17 | 0.18 | 6 | 3
2020-07-12 | 0.71 | 15 | 105.5 | 113.23 | 1.32 | 1.22 | 0.14 | 0.18 | 6 | 3
2020-07-11 | 0.7 | 14 | 127.86 | 130.72 | 1.66 | 1.42 | 0.15 | 0.28 | 6 | 2.2
2020-07-10 | 0.72 | 12 | 87.89 | 105.88 | 1.1 | 1.19 | 0.18 | 0.2 | 4 | 2
2020-07-09 | 0.75 | 12 | 101.38 | 105.88 | 1.19 | 1.19 | 0.12 | 0.2 | 4 | 2
2020-07-08 | 0.75 | 15 | 115.33 | 113.23 | 1.21 | 1.22 | 0.16 | 0.18 | 4 | 3
2020-07-07 | 0.78 | 21 | 102.9 | 100.65 | 1.08 | 1.15 | 0.18 | 0.19 | 4 | 2
2020-07-06 | 0.87 | 17 | 115.29 | 107.76 | 1.09 | 1.16 | 0.18 | 0.22 | 4 | 4.2
2020-07-05 | 0.96 | 21 | 126.97 | 100.65 | 1.1 | 1.15 | 0.19 | 0.19 | 8 | 2
2020-07-04 | 1 | 18 | 102.16 | 121.4 | 1.07 | 1.15 | 0.21 | 0.18 | 4 | 3.2
2020-07-03 | 0.98 | 16 | 109.71 | 104.04 | 1.07 | 1.05 | 0.25 | 0.18 | 4 | 3.6
2020-07-02 | 0.98 | 21 | 108.25 | 100.65 | 1.14 | 1.15 | 0.22 | 0.19 | 12 | 2
2020-07-01 | 1 | 18 | 127.64 | 121.4 | 1.07 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | 6 | 3.2
2020-06-30 | 0.97 | 18 | 108.4 | 121.4 | 1.11 | 1.15 | 0.17 | 0.18 | 4 | 3.2
2020-06-29 | 0.88 | 16 | 97.52 | 112.84 | 1.15 | 1.16 | 0.13 | 0.17 | 4 | 3.4
2020-06-28 | 0.79 | 15 | 84.46 | 110.73 | 1.09 | 1.19 | 0.22 | 0.16 | 6 | 4.4
2020-06-27 | 0.75 | 12 | 96.55 | 105.88 | 1.14 | 1.19 | 0.18 | 0.2 | 4 | 2
2020-06-26 | 0.81 | 15 | 97.91 | 110.73 | 1.09 | 1.19 | 0.21 | 0.16 | 5 | 4.4
2020-06-25 | 0.91 | 9 | 100.63 | 113.12 | 1.09 | 1.13 | 0.25 | 0.19 | 8 | 2.8
2020-06-24 | 0.95 | 11 | 101.8 | 100.64 | 1.16 | 1.1 | 0.19 | 0.18 | 4 | 1
2020-06-23 | 0.94 | 12 | 137.31 | 104.96 | 1.09 | 1.02 | 0.19 | 0.2 | 8 | 2
2020-06-22 | 0.97 | 9 | 152.23 | 113.12 | 1.07 | 1.13 | 0.31 | 0.19 | 2 | 2.8
2020-06-21 | 1.02 | 11 | 139.66 | 100.64 | 0.9 | 1.1 | 0.35 | 0.18 | 4 | 1
2020-06-20 | 1.05 | 10 | 98.4 | 98.66 | 0.95 | 1.1 | 0.25 | 0.2 | 4 | 6
2020-06-19 | 1.01 | 8 | 110.85 | 105.7 | 1.04 | 1.1 | 0.25 | 0.23 | 6 | 1.6
2020-06-18 | 0.96 | 7 | 117.13 | 125.3 | 1.1 | 1.09 | 0.25 | 0.17 | 4 | 3.6
2020-06-17 | 0.95 | 10 | 115.28 | 98.66 | 1.11 | 1.1 | 0.27 | 0.2 | 4 | 6
2020-06-16 | 0.94 | 6 | 98.9 | 134.03 | 0.95 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 18 | 3
2020-06-15 | 0.92 | 8 | 107.83 | 105.7 | 0.97 | 1.1 | 0.22 | 0.23 | 4 | 1.6
2020-06-14 | 0.9 | 6 | 87.69 | 134.03 | 1.02 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 4 | 3
2020-06-13 | 0.9 | 7 | 124.04 | 125.3 | 1.19 | 1.09 | 0.19 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-06-12 | 0.88 | 6 | 123.9 | 134.03 | 1.23 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 8 | 3
2020-06-11 | 0.83 | 6 | 118.06 | 134.03 | 1.14 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 8 | 3
2020-06-10 | 0.8 | 3 | 110.68 | 111 | 1.19 | 1.31 | 0.29 | 0.22 | 2 | 3
2020-06-09 | 0.81 | 3 | 103.21 | 111 | 1.25 | 1.31 | 0.22 | 0.22 | 4 | 3
2020-06-08 | 0.82 | 4 | 103.28 | 121.63 | 1.34 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 8 | 7.8
2020-06-07 | 0.81 | 4 | 94.83 | 121.63 | 1.19 | 1.05 | 0.25 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-06-06 | 0.8 | 4 | 116.49 | 121.63 | 1.09 | 1.05 | 0.31 | 0.19 | 6 | 7.8
2020-06-05 | 0.81 | 4 | 87.74 | 121.63 | 1.14 | 1.05 | 0.21 | 0.19 | 6 | 7.8
2020-06-04 | 0.81 | 4 | 103.43 | 121.63 | 1.22 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 4 | 7.8
2020-06-03 | 0.8 | 3 | 108.61 | 111 | 1.21 | 1.31 | 0.16 | 0.22 | 4 | 3
2020-06-02 | 0.81 | 10 | 115.1 | 98.66 | 1.32 | 1.1 | 0.14 | 0.2 | 2 | 6
2020-06-01 | 0.84 | 4 | 128.5 | 121.63 | 1.43 | 1.05 | 0.15 | 0.19 | 3 | 7.8
2020-05-31 | 0.85 | 7 | 107.71 | 125.3 | 1.23 | 1.09 | 0.18 | 0.17 | 3 | 3.6
2020-05-30 | 0.85 | 5 | 99.39 | 120.04 | 1.14 | 1.19 | 0.22 | 0.26 | 2 | 5.8
2020-05-29 | 0.87 | 6 | 116.08 | 134.03 | 1.29 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 1 | 3
2020-05-28 | 0.9 | 9 | 137.83 | 113.12 | 1.35 | 1.13 | 0.2 | 0.19 | 2 | 2.8
2020-05-27 | 0.9 | 5 | 106.05 | 121.21 | 1.21 | 1.2 | 0.24 | 0.2 | 1 | 7.4
2020-05-26 | 0.93 | 8 | 118.67 | 105.7 | 1.36 | 1.1 | 0.16 | 0.23 | 1 | 1.6
2020-05-25 | 1.06 | 4 | 131.75 | 121.63 | 1.55 | 1.05 | 0.18 | 0.19 | 2 | 7.8
2020-05-24 | 1.23 | 8 | 136.75 | 105.7 | 1.48 | 1.1 | 0.21 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-05-23 | 1.3 | 11 | 143.37 | 100.64 | 1.59 | 1.1 | 0.21 | 0.18 | 1 | 1
2020-05-22 | 1.25 | 13 | 144.11 | 131.63 | 1.65 | 1.23 | 0.26 | 0.25 | 1 | 3.8
2020-05-21 | 1.18 | 12.19 | 145.5 | 111.25 | 1.53 | 1.09 | 0.18 | 0.16 | 3 | 2
2020-05-20 | 1.12 | 13.43 | 139.85 | 128 | 1.49 | 1.37 | 0.19 | 0.19 | 2.21 | 2.2
2020-05-19 | 1.11 | 15 | 134.17 | 108.21 | 1.44 | 1.11 | 0.19 | 0.21 | 1.66 | 3.8
2020-05-18 | 1.13 | 14 | 127.07 | 131.16 | 1.41 | 1.36 | 0.2 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-05-17 | 1.17 | 15 | 138.06 | 108.21 | 1.49 | 1.11 | 0.17 | 0.21 | 3 | 3.8
2020-05-16 | 1.2 | 14 | 153.39 | 131.16 | 1.57 | 1.36 | 0.18 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-05-15 | 1.15 | 16 | 139.27 | 104.04 | 1.39 | 1.05 | 0.22 | 0.18 | 1 | 3.6
2020-05-14 | 1.04 | 13 | 146.4 | 107.62 | 1.35 | 1.22 | 0.17 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-05-13 | 1 | 15 | 160.91 | 108.21 | 1.39 | 1.11 | 0.15 | 0.19 | 3 | 4.6
2020-05-12 | 1.02 | 27 | 159.2 | 107.84 | 1.34 | 1.11 | 0.01 | 0.26 | 1 | 1.4
2020-05-11 | 1.06 | 20 | 151.21 | 111.27 | 1.28 | 1.16 | 0.21 | 0.2 | 1 | 2.2
2020-05-10 | 1.12 | 23 | 155.7 | 101.92 | 1.43 | 1.12 | 0.22 | 0.22 | 3 | 2
2020-05-09 | 1.15 | 17 | 142.27 | 113.41 | 1.29 | 1.19 | 0.21 | 0.2 | 1 | 3.8
2020-05-08 | 1.12 | 16 | 153.34 | 104.04 | 1.39 | 1.05 | 0.18 | 0.18 | 1 | 3.6
2020-05-07 | 1.14 | 9 | 160.6 | 113.12 | 1.39 | 1.13 | 0.2 | 0.19 | 1 | 2.8
2020-05-06 | 1.2 | 13 | 163.25 | 131.63 | 1.35 | 1.23 | 0.22 | 0.25 | 2 | 3.8
2020-05-05 | 1.1 | 15 | 147.17 | 108.21 | 1.23 | 1.11 | 0.32 | 0.21 | 2 | 3.8
2020-05-04 | 0.83 | 8 | 130.02 | 105.7 | 1.37 | 1.1 | 0.32 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-05-03 | 0.59 | 7 | 137.46 | 125.3 | 1.41 | 1.09 | 0.27 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-05-02 | 0.5 | 7 | 107.49 | 125.3 | 1.35 | 1.09 | 0.37 | 0.17 | 2 | 3.6
2020-05-01 | 0.52 | 6 | 114.01 | 134.03 | 1.43 | 1.1 | 0.12 | 0.2 | 2 | 3.2
2020-04-30 | 0.46 | 4 | 123.21 | 121.63 | 1.5 | 1.05 | 0.1 | 0.19 | 1 | 7.8
2020-04-29 | 0.4 | 9 | 114.51 | 113.91 | 1.27 | 1.09 | 0.12 | 0.21 | 1 | 2.8
2020-04-28 | 0.43 | 5 | 146.43 | 118.68 | 1.49 | 1.18 | 0.12 | 0.26 | 1 | 3
2020-04-27 | 0.44 | 5 | 146.69 | 118.68 | 1.5 | 1.18 | 0.15 | 0.26 | 1 | 3
2020-04-26 | 0.36 | 4 | 82.4 | 121.63 | 1.3 | 1.05 | 0.15 | 0.19 | 1 | 7.8
2020-04-25 | 0.3 | 7 | 87.98 | 125.3 | 1.23 | 1.09 | 0.14 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-24 | 0.38 | 5 | 93.95 | 118.68 | 1.31 | 1.18 | 0.12 | 0.26 | 1 | 3
2020-04-23 | 0.49 | 7 | 116.42 | 125.3 | 1.46 | 1.09 | 0.13 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-22 | 0.5 | 9 | 96.13 | 113.91 | 1.2 | 1.09 | 0.13 | 0.21 | 1 | 2.8
2020-04-21 | 0.53 | 18 | 105.44 | 115.44 | 1.27 | 1.21 | 0.12 | 0.2 | 1 | 3
2020-04-20 | 0.62 | 10 | 118.67 | 98.66 | 1.43 | 1.1 | 0.11 | 0.2 | 1 | 6
2020-04-19 | 0.69 | 8 | 125.58 | 105.05 | 1.42 | 1.08 | 0.15 | 0.2 | 1 | 1.6
2020-04-18 | 0.7 | 7 | 153.54 | 125.3 | 1.69 | 1.09 | 0.14 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-17 | 0.72 | 4 | 196.62 | 121.63 | 1.67 | 1.05 | 0.13 | 0.19 | 1 | 7.8
2020-04-16 | 0.78 | 5 | 125.5 | 117.66 | 1.63 | 1.21 | 0.17 | 0.19 | 1 | 3
2020-04-15 | 0.8 | 6 | 89.41 | 134.03 | 1.16 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 1 | 3
2020-04-14 | 0.8 | 7 | 98.35 | 125.3 | 1.11 | 1.09 | 0.21 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-13 | 0.84 | 8 | 99.5 | 105.7 | 1.16 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-04-12 | 0.89 | 8 | 96.02 | 105.7 | 1.09 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-04-11 | 0.9 | 15 | 105.01 | 108.21 | 1.12 | 1.11 | 0.23 | 0.19 | 3 | 4.6
2020-04-10 | 0.93 | 8 | 116.35 | 105.7 | 1.14 | 1.1 | 0.21 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-04-09 | 1.06 | 14 | 124.45 | 131.16 | 1.13 | 1.36 | 0.21 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-04-08 | 1.15 | 11 | 139.36 | 100.64 | 1.08 | 1.1 | 0.23 | 0.18 | 1 | 1
2020-04-07 | 1.07 | 18 | 91.1 | 121.4 | 1.14 | 1.15 | 0.22 | 0.18 | 1 | 3.2
2020-04-06 | 0.91 | 8 | 91.4 | 105.7 | 1.14 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 2 | 1.6
2020-04-05 | 0.79 | 10 | 94.9 | 98.66 | 1.15 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 1 | 6
2020-04-04 | 0.75 | 7 | 94.01 | 125.3 | 1.1 | 1.09 | 0.18 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-03 | 0.76 | 6 | 94.55 | 134.03 | 1.11 | 1.1 | 0.18 | 0.23 | 1 | 3
2020-04-02 | 0.76 | 7 | 93.96 | 125.3 | 1.03 | 1.09 | 0.18 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-04-01 | 0.75 | 5 | 95.96 | 117.66 | 1.02 | 1.21 | 0.19 | 0.19 | 1 | 3
2020-03-31 | 0.75 | 6 | 96.85 | 134.03 | 1 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 1 | 3
2020-03-30 | 0.74 | 5 | 108.78 | 117.66 | 0.96 | 1.21 | 0.24 | 0.19 | 1 | 3
2020-03-29 | 0.72 | 8 | 81.63 | 105.05 | 1.02 | 1.08 | 0.26 | 0.2 | 1 | 1.6
2020-03-28 | 0.7 | 11 | 79.1 | 100.64 | 0.95 | 1.1 | 0.28 | 0.18 | 1 | 1
2020-03-27 | 0.73 | 7 | 82.01 | 125.3 | 0.92 | 1.09 | 0.21 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-03-26 | 0.78 | 10 | 87.72 | 98.66 | 1.05 | 1.1 | 0.18 | 0.2 | 2 | 6
2020-03-25 | 0.8 | 13 | 92.79 | 107.62 | 1.08 | 1.22 | 0.18 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-03-24 | 0.79 | 11 | 85.11 | 100.64 | 0.92 | 1.1 | 0.19 | 0.18 | 1 | 1
2020-03-23 | 0.78 | 18 | 96.78 | 114.19 | 0.99 | 1.16 | 0.18 | 0.23 | 1 | 3
2020-03-22 | 0.79 | 10 | 109.57 | 98.66 | 1.02 | 1.1 | 0.17 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-21 | 0.8 | 11 | 89.12 | 100.64 | 1.11 | 1.1 | 0.14 | 0.18 | 1 | 1
2020-03-20 | 0.77 | 10 | 127.69 | 98.66 | 1.11 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-19 | 0.68 | 10 | 90.31 | 98.66 | 1.13 | 1.1 | 0.14 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-18 | 0.65 | 8 | 100.26 | 105.05 | 1.16 | 1.08 | 0.14 | 0.2 | 1 | 1.6
2020-03-17 | 0.66 | 12 | 103.79 | 105.88 | 1.29 | 1.19 | 0.12 | 0.2 | 1 | 2
2020-03-16 | 0.66 | 9 | 107.94 | 111.62 | 1.35 | 1.12 | 0.14 | 0.17 | 1 | 3.8
2020-03-15 | 0.63 | 12 | 98.56 | 105.88 | 1.19 | 1.19 | 0.13 | 0.2 | 1 | 2
2020-03-14 | 0.6 | 10 | 110.49 | 98.66 | 1.2 | 1.1 | 0.14 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-13 | 0.63 | 8 | 102.92 | 106.48 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0.22 | 1 | 5
2020-03-12 | 0.69 | 9 | 84.71 | 111.04 | 1.14 | 1.11 | 0.13 | 0.17 | 1 | 3.8
2020-03-11 | 0.7 | 9 | 132.23 | 111.04 | 1.13 | 1.11 | 0.18 | 0.17 | 1 | 3.8
2020-03-10 | 0.71 | 14 | 72.04 | 130.72 | 0.93 | 1.42 | 0.18 | 0.28 | 6 | 2.2
2020-03-09 | 0.76 | 13 | 75.33 | 107.62 | 0.98 | 1.22 | 0.23 | 0.14 | 2 | 1.2
2020-03-08 | 0.82 | 10 | 99.63 | 98.66 | 1.19 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-07 | 0.85 | 12 | 87.19 | 104.96 | 1.08 | 1.02 | 0.22 | 0.2 | 4 | 2
2020-03-06 | 0.82 | 9 | 89.8 | 109.35 | 1.16 | 1.14 | 0.2 | 0.17 | 1 | 4.6
2020-03-05 | 0.8 | 11 | 95.61 | 100.64 | 1.14 | 1.1 | 0.2 | 0.18 | 1 | 1
2020-03-04 | 0.8 | 10 | 105.93 | 98.66 | 1.27 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-03 | 0.78 | 10 | 116.5 | 98.66 | 1.34 | 1.1 | 0.17 | 0.2 | 1 | 6
2020-03-02 | 0.72 | 18 | 101.18 | 114.86 | 1.16 | 1.17 | 0.15 | 0.2 | 1 | 3
2020-03-01 | 0.67 | 14 | 104.15 | 130.72 | 1.35 | 1.42 | 0.15 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-02-29 | 0.65 | 8 | 106.01 | 105.05 | 1.37 | 1.08 | 0.13 | 0.2 | 1 | 1.6
2020-02-28 | 0.65 | 17 | 87.9 | 112.04 | 1.29 | 1.17 | 0.12 | 0.19 | 1 | 4.6
2020-02-27 | 0.62 | 11 | 97.32 | 100.64 | 1.31 | 1.1 | 0.12 | 0.18 | 1 | 1
2020-02-26 | 0.6 | 8 | 97.83 | 106.48 | 1.42 | 1.05 | 0.11 | 0.22 | 1 | 5
2020-02-25 | 0.61 | 14 | 102.03 | 131.59 | 1.42 | 1.36 | 0.1 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-02-24 | 0.61 | 16 | 85.63 | 115.62 | 1.41 | 1.17 | 0.11 | 0.21 | 2 | 2.6
2020-02-23 | 0.6 | 19 | 109.55 | 104.02 | 1.73 | 1.17 | 0.15 | 0.21 | 2 | 2.2
2020-02-22 | 0.6 | 12 | 99.06 | 105.88 | 1.5 | 1.19 | 0.1 | 0.16 | 2 | 2
2020-02-21 | 0.58 | 14 | 104.94 | 131.59 | 1.46 | 1.36 | 0.13 | 0.28 | 5 | 2.2
2020-02-20 | 0.5 | 13 | 156.21 | 107.62 | 1.53 | 1.22 | 0.1 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-02-19 | 0.45 | 11 | 118.3 | 100.64 | 1.43 | 1.1 | 0.13 | 0.18 | 1 | 1
2020-02-18 | 0.5 | 8 | 121.1 | 106.48 | 1.37 | 1.05 | 0.12 | 0.22 | 1 | 5
2020-02-17 | 0.6 | 18 | 127.9 | 115.44 | 1.16 | 1.21 | 0.13 | 0.2 | 1 | 3
2020-02-16 | 0.68 | 7 | 81.55 | 125.3 | 1.06 | 1.09 | 0.19 | 0.17 | 1 | 3.6
2020-02-15 | 0.7 | 2 | 87.8 | 115.48 | 1.14 | 1.4 | 0.19 | 0.24 | 1 | 2.2
2020-02-14 | 0.7 | 10 | 98.58 | 98.66 | 1.32 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 2 | 6
2020-02-13 | 0.73 | 13 | 100.14 | 107.62 | 1.25 | 1.22 | 0.2 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-02-12 | 0.75 | 21 | 86 | 100.65 | 1.08 | 1.15 | 0.22 | 0.19 | 1 | 2
2020-02-11 | 0.74 | 14 | 94.12 | 130.72 | 1.14 | 1.42 | 0.15 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-02-10 | 0.72 | 13 | 124.57 | 107.62 | 1.38 | 1.22 | 0.16 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-02-09 | 0.73 | 18 | 111.38 | 114.86 | 1.15 | 1.17 | 0.13 | 0.2 | 1 | 3
2020-02-08 | 0.75 | 13 | 177.9 | 107.62 | 1.26 | 1.22 | 0.15 | 0.14 | 1 | 1.2
2020-02-07 | 0.7 | 15 | 154.97 | 113.23 | 1.2 | 1.22 | 0.31 | 0.18 | 2 | 3
2020-02-06 | 0.59 | 15 | 127.05 | 115.02 | 1.16 | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 1 | 4
2020-02-05 | 0.55 | 18 | 150.38 | 115.44 | 1.51 | 1.21 | 0.14 | 0.2 | 1 | 3
2020-02-04 | 0.56 | 12 | 155.86 | 105.88 | 1.59 | 1.19 | 0.13 | 0.16 | 1 | 2
2020-02-03 | 0.52 | 9 | 109.56 | 113.91 | 1.26 | 1.09 | 0.13 | 0.21 | 1 | 2.8
2020-02-02 | 0.44 | 8 | 117.64 | 106.48 | 1.42 | 1.05 | 0.12 | 0.22 | 1 | 5
2020-02-01 | 0.4 | 16 | 109.85 | 116.3 | 1.22 | 1.11 | 0.11 | 0.19 | 1 | 2.4
2020-01-31 | 0.43 | 12 | 94.97 | 105.88 | 1.11 | 1.19 | 0.11 | 0.16 | 1 | 2
2020-01-30 | 0.43 | 5 | 117.77 | 118.68 | 1.16 | 1.18 | 0.12 | 0.26 | 1 | 3
2020-01-29 | 0.4 | 9 | 75.18 | 113.91 | 1.01 | 1.09 | 0.12 | 0.21 | 1 | 2.8
2020-01-28 | 0.45 | 11 | 76.06 | 100.64 | 1.02 | 1.1 | 0.13 | 0.18 | 1 | 1
2020-01-27 | 0.54 | 14 | 87.72 | 131.59 | 0.96 | 1.36 | 0.15 | 0.28 | 2 | 2.2
2020-01-26 | 0.59 | 14 | 89.8 | 131.59 | 0.97 | 1.36 | 0.17 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-01-25 | 0.6 | 12 | 88.78 | 105.88 | 0.97 | 1.19 | 0.19 | 0.16 | 1 | 2
2020-01-24 | 0.61 | 10 | 89.7 | 98.66 | 1 | 1.1 | 0.19 | 0.2 | 1 | 6
2020-01-23 | 0.61 | 11 | 98.96 | 100.64 | 1.02 | 1.1 | 0.2 | 0.18 | 1 | 1
2020-01-22 | 0.6 | 15 | 105.6 | 115.02 | 1.14 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 4
2020-01-21 | 0.63 | 12 | 119.29 | 105.88 | 1.18 | 1.19 | 0.15 | 0.2 | 1 | 2
2020-01-20 | 0.69 | 19 | 152.02 | 104.02 | 1.25 | 1.17 | 0.15 | 0.21 | 1 | 2.2
2020-01-19 | 0.74 | 20 | 131.01 | 101.8 | 1.31 | 1.17 | 0.17 | 0.19 | 2 | 2
2020-01-18 | 0.75 | 15 | 102.62 | 113.23 | 1.08 | 1.22 | 0.2 | 0.18 | 2 | 3
2020-01-17 | 0.76 | 13 | 100.68 | 107.62 | 1.06 | 1.22 | 0.23 | 0.14 | 2 | 1.2
2020-01-16 | 0.8 | 26 | 100.81 | 99.68 | 1.08 | 1.2 | 0.26 | 0.23 | 1 | 2
2020-01-15 | 0.8 | 11 | 141.48 | 100.64 | 1.3 | 1.1 | 0.19 | 0.18 | 1 | 1
2020-01-14 | 0.82 | 11 | 212.43 | 100.64 | 1.31 | 1.1 | 0.26 | 0.18 | 1 | 1
2020-01-13 | 0.89 | 15 | 112.64 | 108.21 | 1.17 | 1.11 | 0.25 | 0.19 | 1 | 4.6
2020-01-12 | 0.95 | 16 | 102.32 | 104.04 | 1.15 | 1.05 | 0.26 | 0.18 | 1 | 3.6
2020-01-11 | 0.95 | 18 | 107.44 | 121.4 | 0.95 | 1.15 | 0.29 | 0.18 | 2 | 3.2
2020-01-10 | 1.04 | 17 | 141.66 | 118.28 | 1.07 | 1.15 | 0.28 | 0.2 | 1 | 3.2
2020-01-09 | 1.36 | 14 | 171.4 | 131.16 | 1.24 | 1.36 | 0.22 | 0.28 | 1 | 2.2
2020-01-08 | 1.55 | 25 | 210.92 | 101.92 | 1.21 | 1.12 | 0.2 | 0.23 | 1 | 2.2
2020-01-07 | 1.39 | 23 | 362.8 | 101.92 | 1.19 | 1.12 | 0.38 | 0.22 | 1 | 2
2020-01-06 | 1.09 | 16 | 383.54 | 104.04 | 1.2 | 1.05 | 0.46 | 0.18 | 2 | 3.6
2020-01-05 | 0.87 | 13 | 136.36 | 107.62 | 1.45 | 1.22 | 0.19 | 0.14 | 2 | 1.2
2020-01-04 | 0.8 | 8 | 105 | 105.7 | 1.51 | 1.1 | 0.17 | 0.23 | 1 | 1.6
2020-01-03 | 0.81 | 16 | 91.13 | 112.84 | 1.31 | 1.16 | 0.22 | 0.17 | 1 | 3.4
2020-01-02 | 0.78 | 10 | 91.36 | 98.66 | 1.27 | 1.1 | 0.16 | 0.2 | 1 | 6
2020-01-01 | 0.75 | 11 | 95.39 | 100.64 | 1.32 | 1.1 | 0.15 | 0.18 | 2 | 1
2019-12-31 | 0.76 | 9 | 101.85 | 109.27 | 1.28 | 1.12 | 0.17 | 0.17 | 1 | 4.6
2019-12-30 | 0.75 | 6 | 92.82 | 134.03 | 1.16 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 2 | 3
2019-12-29 | 0.69 | 16 | 102.24 | 115.62 | 1.25 | 1.17 | 0.15 | 0.21 | 1 | 2.6
2019-12-28 | 0.65 | 6 | 123.7 | 134.03 | 1.23 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 1 | 3.2
2019-12-27 | 0.69 | 16 | 83.58 | 115.62 | 1.15 | 1.17 | 0.18 | 0.21 | 1 | 2.6
2019-12-26 | 0.72 | 7 | 96.59 | 125.3 | 1.25 | 1.09 | 0.16 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-12-25 | 0.7 | 8 | 97.86 | 105.05 | 1.34 | 1.08 | 0.14 | 0.2 | 1 | 1.6
2019-12-24 | 0.75 | 7 | 99.32 | 125.3 | 1.32 | 1.09 | 0.16 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-12-23 | 0.86 | 8 | 107.94 | 105.7 | 1.4 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-12-22 | 0.97 | 19 | 110.11 | 113.49 | 1.39 | 1.15 | 0.2 | 0.21 | 1 | 3.2
2019-12-21 | 1 | 15 | 99.81 | 108.21 | 1.33 | 1.11 | 0.21 | 0.19 | 1 | 4.6
2019-12-20 | 1.01 | 12 | 149.69 | 104.96 | 1.51 | 1.02 | 0.17 | 0.2 | 1 | 2
2019-12-19 | 1.09 | 19 | 157 | 114.54 | 1.63 | 1.21 | 0.17 | 0.22 | 2 | 2.8
2019-12-18 | 1.15 | 18 | 148.66 | 121.4 | 1.58 | 1.15 | 0.19 | 0.18 | 1 | 3.2
2019-12-17 | 1.1 | 16 | 134.51 | 104.04 | 1.65 | 1.05 | 0.24 | 0.18 | 1 | 3.6
2019-12-16 | 1 | 14 | 126.22 | 131.16 | 1.68 | 1.36 | 0.26 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-12-15 | 0.92 | 15 | 88.05 | 108.21 | 1.69 | 1.11 | 0.33 | 0.19 | 2 | 4.6
2019-12-14 | 0.9 | 22 | 70.66 | 100.65 | 1.66 | 1.15 | 0.29 | 0.19 | 3 | 2
2019-12-13 | 0.91 | 15 | 78.36 | 108.21 | 1.76 | 1.11 | 0.2 | 0.19 | 1 | 4.6
2019-12-12 | 0.93 | 23 | 131.64 | 99.68 | 1.66 | 1.2 | 0.28 | 0.23 | 3 | 2
2019-12-11 | 0.95 | 12 | 124.11 | 104.96 | 1.91 | 1.02 | 0.17 | 0.2 | 1 | 2
2019-12-10 | 0.85 | 14 | 150.66 | 125.12 | 1.96 | 1.33 | 0.15 | 0.19 | 2 | 2.2
2019-12-09 | 0.7 | 18 | 175.27 | 114.86 | 1.89 | 1.17 | 0.13 | 0.2 | 1 | 3
2019-12-08 | 0.88 | 9 | 266.23 | 109.35 | 1.83 | 1.14 | 0.16 | 0.17 | 1 | 4.6
2019-12-07 | 1.05 | 12 | 328.32 | 104.96 | 1.99 | 1.02 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2
2019-12-06 | 0.97 | 8 | 237.93 | 105.7 | 1.82 | 1.1 | 0.22 | 0.23 | 2 | 1.6
2019-12-05 | 0.81 | 14 | 242.81 | 130.72 | 1.89 | 1.42 | 0.21 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-12-04 | 0.7 | 9 | 159.16 | 111.04 | 1.94 | 1.11 | 0.19 | 0.17 | 2 | 3.8
2019-12-03 | 0.81 | 14 | 195.56 | 130.72 | 2.3 | 1.42 | 0.18 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-12-02 | 1.07 | 12 | 176.91 | 104.96 | 2.09 | 1.02 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2
2019-12-01 | 1.31 | 24 | 189.9 | 101.92 | 2.07 | 1.12 | 0.18 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-11-30 | 1.4 | 22 | 305.3 | 100.65 | 2.14 | 1.15 | 0.28 | 0.21 | 1 | 2
2019-11-29 | 1.38 | 19 | 268.84 | 114.54 | 2.14 | 1.21 | 0.29 | 0.22 | 1 | 2.8
2019-11-28 | 1.49 | 17 | 332.15 | 112.6 | 2.19 | 1.08 | 0.37 | 0.19 | 3 | 3.8
2019-11-27 | 1.6 | 18 | 208.49 | 121.47 | 2.05 | 1.16 | 0.27 | 0.18 | 1 | 3.2
2019-11-26 | 1.5 | 20 | 251.07 | 106.4 | 2.06 | 1.19 | 0.22 | 0.19 | 1 | 2
2019-11-25 | 1.34 | 15 | 298.98 | 108.21 | 2.06 | 1.11 | 0.27 | 0.21 | 1 | 3.8
2019-11-24 | 1.28 | 28 | 382.2 | 110.67 | 2.48 | 1.07 | 0.52 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-11-23 | 1.3 | 25 | 131.46 | 101.92 | 1.95 | 1.12 | 0.57 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-11-22 | 1.18 | 12 | 113.24 | 104.96 | 1.79 | 1.02 | 0.3 | 0.2 | 1 | 2
2019-11-21 | 0.86 | 19 | 104.72 | 104.02 | 1.71 | 1.17 | 0.37 | 0.21 | 1 | 2.2
2019-11-20 | 0.7 | 13 | 121.04 | 107.62 | 1.85 | 1.22 | 0.26 | 0.14 | 2 | 1.2
2019-11-19 | 0.8 | 14 | 138.65 | 130.72 | 2 | 1.42 | 0.24 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-11-18 | 0.96 | 10 | 143.17 | 98.66 | 2 | 1.1 | 0.18 | 0.2 | 1 | 6
2019-11-17 | 1.07 | 10 | 141.38 | 98.66 | 2.34 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 6
2019-11-16 | 1.1 | 12 | 139.84 | 104.96 | 2.31 | 1.02 | 0.22 | 0.2 | 1 | 2
2019-11-15 | 1.09 | 15 | 132.06 | 108.21 | 2.3 | 1.11 | 0.32 | 0.21 | 2 | 3.8
2019-11-14 | 1.09 | 11 | 130.95 | 100.64 | 2.44 | 1.1 | 0.29 | 0.18 | 1 | 1
2019-11-13 | 1.1 | 7 | 112.96 | 125.3 | 2.13 | 1.09 | 0.31 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-11-12 | 1.08 | 9 | 110.51 | 113.12 | 2.08 | 1.13 | 0.29 | 0.19 | 4 | 2.8
2019-11-11 | 1.03 | 12 | 109.59 | 104.96 | 2.13 | 1.02 | 0.24 | 0.2 | 1 | 2
2019-11-10 | 1 | 14 | 121.62 | 131.16 | 2.04 | 1.36 | 0.27 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-11-09 | 1 | 5 | 115.98 | 121.11 | 2.06 | 1.2 | 0.24 | 0.2 | 2 | 7.4
2019-11-08 | 0.96 | 6 | 116.83 | 134.03 | 2.02 | 1.1 | 0.26 | 0.23 | 3 | 3
2019-11-07 | 0.85 | 9 | 137.55 | 109.35 | 2.12 | 1.14 | 0.22 | 0.17 | 1 | 4.6
2019-11-06 | 0.8 | 8 | 104.95 | 105.7 | 2.01 | 1.1 | 0.26 | 0.23 | 2 | 1.6
2019-11-05 | 0.82 | 6 | 99.47 | 134.03 | 1.81 | 1.1 | 0.24 | 0.23 | 2 | 3
2019-11-04 | 0.82 | 10 | 103.46 | 98.66 | 1.76 | 1.1 | 0.18 | 0.2 | 1 | 6
2019-11-03 | 0.75 | 3 | 103.33 | 111 | 1.78 | 1.31 | 0.17 | 0.22 | 1 | 3
2019-11-02 | 0.7 | 4 | 114.52 | 121.63 | 1.87 | 1.05 | 0.15 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-11-01 | 0.77 | 4 | 130.89 | 121.63 | 1.89 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-10-31 | 0.88 | 6 | 112.36 | 134.03 | 1.72 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 1 | 3
2019-10-30 | 0.9 | 8 | 106.51 | 105.7 | 1.79 | 1.1 | 0.29 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-10-29 | 0.91 | 3 | 104.63 | 111 | 1.81 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 1 | 3
2019-10-28 | 0.96 | 7 | 101.82 | 125.3 | 1.76 | 1.09 | 0.29 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-10-27 | 0.99 | 6 | 102.96 | 134.03 | 1.73 | 1.1 | 0.27 | 0.23 | 1 | 3
2019-10-26 | 1 | 6 | 105.56 | 134.03 | 1.77 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 1 | 3
2019-10-25 | 1.02 | 5 | 111.83 | 121.11 | 1.83 | 1.2 | 0.28 | 0.2 | 3 | 7.4
2019-10-24 | 1.07 | 6 | 114.84 | 134.62 | 1.74 | 1.19 | 0.31 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-10-23 | 1.1 | 6 | 115.38 | 134.62 | 1.92 | 1.19 | 0.31 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-10-22 | 1.08 | 6 | 93 | 134.62 | 1.93 | 1.19 | 0.4 | 0.2 | 2 | 4.4
2019-10-21 | 1.05 | 5 | 78.66 | 120.64 | 1.81 | 1.28 | 0.3 | 0.26 | 2 | 7.6
2019-10-20 | 1.02 | 6 | 113.73 | 134.62 | 1.85 | 1.19 | 0.29 | 0.2 | 2 | 4.4
2019-10-19 | 1 | 4 | 119.27 | 121.63 | 1.83 | 1.05 | 0.5 | 0.19 | 2 | 7.8
2019-10-18 | 1.03 | 6 | 112.19 | 134.62 | 2 | 1.19 | 0.49 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-10-17 | 1.08 | 4 | 129.28 | 121.63 | 1.93 | 1.05 | 0.29 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-10-16 | 1.1 | 6 | 113.33 | 134.62 | 1.84 | 1.19 | 0.48 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-10-15 | 1.08 | 5 | 122.5 | 120.64 | 1.77 | 1.28 | 0.35 | 0.26 | 2 | 7.6
2019-10-14 | 1.02 | 5 | 131.84 | 121.11 | 1.75 | 1.2 | 0.23 | 0.2 | 1 | 7.4
2019-10-13 | 0.9 | 6 | 122.52 | 134.03 | 1.74 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 1 | 3
2019-10-12 | 0.8 | 2 | 131.77 | 115.48 | 1.69 | 1.4 | 0.16 | 0.24 | 4 | 2.2
2019-10-11 | 0.99 | 4 | 146.82 | 121.63 | 1.84 | 1.05 | 0.12 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-10-10 | 1.39 | 7 | 179.96 | 125.3 | 1.81 | 1.09 | 0.12 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-10-09 | 1.7 | 5 | 199.84 | 125.49 | 1.84 | 1.27 | 0.14 | 0.17 | 1 | 6.4
2019-10-08 | 1.21 | 9 | 201.9 | 113.12 | 1.78 | 1.13 | 0.19 | 0.19 | 2 | 2.8
2019-10-07 | 0.9 | 11 | 165.62 | 100.64 | 1.79 | 1.1 | 0.15 | 0.18 | 1 | 1
2019-10-06 | 0.9 | 6 | 192.4 | 134.03 | 1.71 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 1 | 3
2019-10-05 | 0.6 | 9 | 191.19 | 110.86 | 1.55 | 1.09 | 0.15 | 0.18 | 1 | 2.8
2019-10-04 | 1.2 | 4 | 199.39 | 121.63 | 1.54 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-10-03 | 1.2 | 4 | 188.03 | 121.63 | 1.54 | 1.05 | 0.26 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-10-02 | 1.2 | 7 | 175.01 | 125.3 | 1.55 | 1.09 | 0.3 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-10-01 | 1.4 | 12 | 194.65 | 104.96 | 1.57 | 1.02 | 0.22 | 0.2 | 1 | 2
2019-09-30 | 1.4 | 13 | 199.79 | 131.63 | 1.54 | 1.23 | 0.24 | 0.25 | 1 | 3.8
2019-09-29 | 1.25 | 14.51 | 226.5 | 127.58 | 1.73 | 1.3 | 0.27 | 0.22 | 1 | 2.2
2019-09-28 | 1.32 | 10.41 | 177.9 | 98.66 | 1.85 | 1.1 | 0.38 | 0.2 | 1 | 6
2019-09-27 | 1.1 | 11 | 159.75 | 100.64 | 1.87 | 1.1 | 0.33 | 0.18 | 1 | 1
2019-09-26 | 1.5 | 14 | 238.23 | 131.16 | 2.41 | 1.36 | 0.14 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-09-25 | 1.3 | 12 | 279.17 | 104.96 | 2.72 | 1.02 | 0.16 | 0.2 | 1 | 2
2019-09-24 | 1.29 | 8 | 209.45 | 114.93 | 1.92 | 1.14 | 0.27 | 0.22 | 1 | 2.6
2019-09-23 | 1.24 | 6 | 174.01 | 134.62 | 1.5 | 1.19 | 0.27 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-09-22 | 1.16 | 17 | 141.18 | 113.41 | 1.78 | 1.19 | 0.31 | 0.2 | 2 | 3.8
2019-09-21 | 1.1 | 3 | 221.09 | 111 | 1.92 | 1.31 | 0.31 | 0.28 | 1 | 2.4
2019-09-20 | 1.18 | 12 | 161.6 | 104.96 | 1.92 | 1.02 | 0.29 | 0.2 | 1 | 2
2019-09-19 | 1.33 | 4 | 138.95 | 121.63 | 1.84 | 1.05 | 0.32 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-09-18 | 1.4 | 12 | 133.87 | 104.96 | 1.68 | 1.02 | 0.31 | 0.2 | 1 | 2
2019-09-17 | 1.37 | 10 | 147.65 | 98.66 | 1.93 | 1.1 | 0.32 | 0.2 | 1 | 6
2019-09-16 | 1.36 | 6 | 167.29 | 134.62 | 1.96 | 1.19 | 0.31 | 0.2 | 1 | 4.4
2019-09-15 | 1.43 | 11 | 244.99 | 100.64 | 2 | 1.1 | 0.26 | 0.18 | 1 | 1
2019-09-14 | 1.5 | 8 | 174.54 | 122.95 | 1.97 | 1.11 | 0.43 | 0.21 | 1 | 2.8
2019-09-13 | 1.37 | 16 | 164.59 | 93.28 | 2.1 | 0.94 | 0.36 | 0.18 | 1 | 4
2019-09-12 | 1.11 | 7 | 207.11 | 125.3 | 2.53 | 1.09 | 0.16 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-09-11 | 1 | 8 | 229.21 | 105.7 | 2.86 | 1.1 | 0.16 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-09-10 | 1.03 | 11 | 156.53 | 100.64 | 1.91 | 1.1 | 0.19 | 0.18 | 1 | 1
2019-09-09 | 1.01 | 19 | 183.27 | 113.49 | 1.93 | 1.15 | 0.2 | 0.21 | 1 | 3.2
2019-09-08 | 0.92 | 8 | 161.68 | 105.7 | 2.08 | 1.1 | 0.2 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-09-07 | 0.85 | 10 | 154.28 | 98.66 | 1.91 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 1 | 6
2019-09-06 | 0.94 | 10 | 146.79 | 98.66 | 1.82 | 1.1 | 0.19 | 0.2 | 1 | 6
2019-09-05 | 1.07 | 5 | 161.66 | 120.64 | 1.96 | 1.28 | 0.21 | 0.26 | 1 | 7.6
2019-09-04 | 1.1 | 5.52 | 145.21 | 134.05 | 1.83 | 1.29 | 0.23 | 0.2 | 1 | 3
2019-09-03 | 1.13 | 7.58 | 172.36 | 119.21 | 1.78 | 1.14 | 0.14 | 0.25 | 1 | 5.2
2019-09-02 | 1.25 | 8 | 279.49 | 105.7 | 1.87 | 1.1 | 0.13 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-09-01 | 1.41 | 9.46 | 304.55 | 109.69 | 1.72 | 1.13 | 0.15 | 0.19 | 1 | 2.2
2019-08-31 | 1.5 | 6.55 | 259.36 | 132.87 | 1.54 | 1.2 | 0.19 | 0.19 | 1 | 3
2019-08-30 | 1.41 | 5.7 | 211.28 | 134.05 | 1.49 | 1.29 | 0.28 | 0.23 | 1 | 3
2019-08-29 | 1.28 | 8.68 | 214.33 | 113.14 | 1.54 | 1.15 | 0.28 | 0.19 | 1 | 2.8
2019-08-28 | 1.25 | 5 | 211.41 | 120.64 | 1.85 | 1.28 | 0.33 | 0.26 | 1 | 7.6
2019-08-27 | 1.23 | 2 | 174.3 | 115.48 | 1.82 | 1.4 | 0.27 | 0.24 | 1 | 2.2
2019-08-26 | 1.18 | 16 | 174.35 | 104.04 | 1.87 | 1.05 | 0.2 | 0.18 | 1 | 3.6
2019-08-25 | 1.13 | 8.2 | 175.96 | 114.93 | 1.16 | 1.14 | 0.19 | 0.22 | 1 | 2.4
2019-08-24 | 1.12 | 7.24 | 188.29 | 125.3 | 1.1 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-08-23 | 1.09 | 5.49 | 174.14 | 133.6 | 1.29 | 1.28 | 0.21 | 0.23 | 1 | 2.4
2019-08-22 | 1.01 | 9.08 | 123.88 | 109.86 | 1.28 | 1.13 | 0.16 | 0.19 | 1 | 2.2
2019-08-21 | 0.97 | 5.1 | 149.42 | 121.11 | 1.18 | 1.2 | 0.08 | 0.2 | 1 | 7.4
2019-08-20 | 0.97 | 6.04 | 137.83 | 134.03 | 1.61 | 1.1 | 0.08 | 0.2 | 1 | 3.2
2019-08-19 | 0.92 | 6 | 191.18 | 134.03 | 2.15 | 1.1 | 0.1 | 0.23 | 1.06 | 3
2019-08-18 | 0.81 | 5 | 281.73 | 120.04 | 3.17 | 1.19 | 0.07 | 0.26 | 1 | 5.8
2019-08-17 | 0.75 | 3 | 168.25 | 111 | 2.03 | 1.31 | 0.07 | 0.22 | 1 | 3
2019-08-16 | 0.81 | 4 | 166.32 | 121.63 | 2.41 | 1.05 | 0.07 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-08-15 | 0.89 | 7 | 147.21 | 125.3 | 2.67 | 1.09 | 0.09 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-08-14 | 0.9 | 6 | 137.03 | 134.03 | 2.37 | 1.1 | 0.1 | 0.23 | 1 | 3
2019-08-13 | 0.92 | 3.25 | 123.27 | 111 | 2.29 | 1.31 | 0.23 | 0.22 | 1 | 3
2019-08-12 | 0.96 | 7.64 | 211.59 | 105.7 | 2.46 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 1 | 1.4
2019-08-11 | 1.01 | 8.58 | 141.48 | 113.14 | 1.6 | 1.15 | 0.1 | 0.19 | 4 | 2.8
2019-08-10 | 1.02 | 6.72 | 179.9 | 125.3 | 1.92 | 1.09 | 0.11 | 0.17 | 1 | 2.6
2019-08-09 | 1 | 7.62 | 199.88 | 105.7 | 2.59 | 1.1 | 0.1 | 0.23 | 1 | 1.4
2019-08-08 | 0.93 | 7 | 236.58 | 125.3 | 3.3 | 1.09 | 0.19 | 0.17 | 2 | 3.6
2019-08-07 | 0.9 | 5 | 191.71 | 121.21 | 3.16 | 1.2 | 0.13 | 0.2 | 5 | 7.4
2019-08-06 | 0.93 | 3 | 214.05 | 111 | 3.23 | 1.31 | 0.17 | 0.22 | 8 | 3
2019-08-05 | 0.97 | 6 | 128.83 | 134.03 | 2.03 | 1.1 | 0.15 | 0.23 | 8 | 3
2019-08-04 | 0.98 | 6 | 113.95 | 134.03 | 2.28 | 1.1 | 0.13 | 0.23 | 1 | 3
2019-08-03 | 0.98 | 6 | 164.6 | 134.03 | 2.59 | 1.1 | 0.12 | 0.23 | 1 | 3
2019-08-02 | 1 | 7 | 197.62 | 125.3 | 2.71 | 1.09 | 0.13 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-08-01 | 1.06 | 7 | 309.33 | 125.3 | 4.02 | 1.09 | 0.41 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-07-31 | 1.1 | 4 | 210.06 | 121.63 | 2.58 | 1.05 | 0.13 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-07-30 | 1.07 | 7 | 335.04 | 125.3 | 3.43 | 1.09 | 0.19 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-07-29 | 1 | 7 | 362.08 | 125.3 | 3.39 | 1.09 | 0.45 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-07-28 | 0.93 | 4 | 152.09 | 121.63 | 1.26 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-07-27 | 0.9 | 4 | 176.18 | 121.63 | 1.45 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-07-26 | 0.94 | 7 | 204.25 | 125.3 | 1.44 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-07-25 | 1.04 | 5 | 191.41 | 121.11 | 1.43 | 1.2 | 0.19 | 0.2 | 1 | 7.4
2019-07-24 | 1.1 | 8 | 138.07 | 105.7 | 2.15 | 1.1 | 0.3 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-07-23 | 1.01 | 8 | 94.85 | 105.7 | 1.85 | 1.1 | 0.35 | 0.23 | 2 | 1.6
2019-07-22 | 0.76 | 6 | 67.62 | 134.03 | 1.88 | 1.1 | 0.32 | 0.23 | 1 | 3
2019-07-21 | 0.47 | 4 | 68.52 | 121.63 | 2.02 | 1.05 | 0.28 | 0.19 | 3 | 7.8
2019-07-20 | 0.33 | 3 | 59.19 | 112.01 | 1.56 | 1.28 | 0.25 | 0.28 | 1 | 2.4
2019-07-19 | 0.44 | 5 | 56.75 | 118.68 | 1.58 | 1.18 | 0.22 | 0.26 | 1 | 3
2019-07-18 | 0.53 | 6 | 53.38 | 134.03 | 1.41 | 1.1 | 0.19 | 0.2 | 1 | 3.2
2019-07-17 | 0.5 | 4 | 63.35 | 121.63 | 1.67 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 3 | 7.8
2019-07-16 | 0.56 | 2 | 58.61 | 115.48 | 1.25 | 1.4 | 0.2 | 0.24 | 2 | 2.2
2019-07-15 | 0.68 | 9 | 88.23 | 111.04 | 1.24 | 1.11 | 0.26 | 0.17 | 2 | 3.8
2019-07-14 | 0.72 | 5 | 88.61 | 117.66 | 1.43 | 1.21 | 0.21 | 0.19 | 4 | 3
2019-07-13 | 0.7 | 12 | 90.27 | 105.88 | 1.25 | 1.19 | 0.15 | 0.2 | 1 | 2
2019-07-12 | 0.77 | 12 | 132.2 | 104.96 | 1.23 | 1.02 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2
2019-07-11 | 0.93 | 4 | 121.47 | 121.63 | 1.2 | 1.05 | 0.21 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-07-10 | 1 | 1 | 140.55 | 115.48 | 1.21 | 1.4 | 0.25 | 0.24 | 1 | 2.2
2019-07-09 | 0.96 | 7 | 142.76 | 125.3 | 1.26 | 1.09 | 0.29 | 0.17 | 2 | 3.6
2019-07-08 | 0.87 | 8 | 155.27 | 105.7 | 1.43 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 1 | 1.6
2019-07-07 | 0.76 | 6 | 168.16 | 134.03 | 1.53 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 1 | 3
2019-07-06 | 0.7 | 16 | 129.11 | 115.62 | 1.34 | 1.17 | 0.14 | 0.21 | 1 | 2.6
2019-07-05 | 0.73 | 4 | 123.26 | 121.63 | 1.34 | 1.05 | 0.17 | 0.19 | 1 | 7.8
2019-07-04 | 0.65 | 7 | 111.64 | 125.3 | 1.17 | 1.09 | 0.18 | 0.17 | 1 | 3.6
2019-07-03 | 0.55 | 5 | 99.37 | 118.68 | 1.14 | 1.18 | 0.35 | 0.26 | 1 | 3
2019-07-02 | 0.68 | 23 | 85.26 | 99.68 | 1.08 | 1.2 | 0.17 | 0.23 | 1 | 2
2019-07-01 | 0.93 | 26 | 92.18 | 99.68 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.23 | 1 | 2
2019-06-30 | 1.09 | 31 | 97.85 | 110.67 | 1 | 1.07 | 0.26 | 0.28 | 2 | 2.4
2019-06-29 | 1.1 | 39 | 101.27 | 118.08 | 1.13 | 1.09 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1.4
2019-06-28 | 1.22 | 43 | 142.76 | 118.08 | 1.14 | 1.09 | 0.24 | 0.32 | 2 | 1.4
2019-06-27 | 1.59 | 47 | 132.09 | 118.08 | 1.19 | 1.09 | 0.29 | 0.32 | 1 | 1.4
2019-06-26 | 1.8 | 57 | 158.53 | 124.04 | 1.31 | 1.12 | 0.22 | 0.34 | 3 | 1.4
2019-06-25 | 1.64 | 74 | 148.05 | 124.04 | 1.08 | 1.12 | 0.32 | 0.34 | 1 | 1.4
2019-06-24 | 1.35 | 84 | 150.46 | 124.04 | 1.13 | 1.12 | 0.43 | 0.34 | 1 | 1.4
2019-06-23 | 1.11 | 54 | 133.6 | 124.04 | 1.22 | 1.12 | 0.33 | 0.34 | 1 | 1.4
2019-06-22 | 1 | 18 | 120.22 | 121.4 | 1.19 | 1.15 | 0.37 | 0.18 | 1 | 3.2
2019-06-21 | 1.1 | 22 | 134.46 | 100.65 | 1.16 | 1.15 | 0.19 | 0.19 | 2 | 2
2019-06-20 | 1.2 | 13 | 159.96 | 131.63 | 1.14 | 1.23 | 0.21 | 0.25 | 1 | 3.8
2019-06-19 | 1.2 | 14 | 166.77 | 131.16 | 1.08 | 1.36 | 0.34 | 0.28 | 1 | 2.2
2019-06-18 | 1.23 | 11 | 157.89 | 100.64 | 0.87 | 1.1 | 0.28 | 0.18 | 1 | 1
2019-06-17 | 1.27 | 22 | 118.97 | 100.65 | 1 | 1.15 | 0.26 | 0.19 | 1 | 2
2019-06-16 | 1.21 | 11 | 114.72 | 100.64 | 0.99 | 1.1 | 0.26 | 0.18 | 1 | 1
2019-06-15 | 1.1 | 35 | 100.69 | 110.67 | 0.99 | 1.07 | 0.26 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-06-14 | 1.35 | 40 | 143.36 | 118.08 | 1 | 1.09 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.4
2019-06-13 | 1.85 | 36 | 155.94 | 110.67 | 1.03 | 1.07 | 0.21 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-06-12 | 2.2 | 32 | 175.12 | 110.67 | 1.24 | 1.07 | 0.23 | 0.27 | 1 | 2.4
2019-06-11 | 1.79 | 32 | 167.28 | 110.67 | 1.11 | 1.07 | 0.26 | 0.27 | 1 | 2.4
2019-06-10 | 1.6 | 24 | 163.6 | 101.92 | 0.81 | 1.12 | 0.3 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-06-09 | 1.7 | 28 | 157.5 | 110.67 | 0.68 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-06-08 | 1.4 | 23 | 167.01 | 101.92 | 0.72 | 1.12 | 0.29 | 0.22 | 1 | 2
2019-06-07 | 1.4 | 27 | 132.27 | 110.67 | 0.8 | 1.07 | 0.49 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-06-06 | 1.6 | 37 | 88.95 | 110.67 | 0.68 | 1.07 | 0.31 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-06-05 | 1.6 | 36 | 126.23 | 110.67 | 0.67 | 1.07 | 0.5 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-06-04 | 2.1 | 35 | 87.24 | 110.67 | 0.69 | 1.07 | 0.31 | 0.24 | 2 | 2.4
2019-06-03 | 1.6 | 34 | 128.85 | 110.67 | 0.71 | 1.07 | 0.29 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-06-02 | 1.2 | 35 | 133.22 | 110.67 | 0.81 | 1.07 | 0.21 | 0.24 | 2 | 2.4
2019-06-01 | 1.4 | 25 | 117.61 | 101.92 | 0.67 | 1.12 | 0.2 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-05-31 | 1.4 | 29 | 91.74 | 110.67 | 0.64 | 1.07 | 0.38 | 0.28 | 1 | 1.8
2019-05-30 | 0.94 | 24 | 64.76 | 99.68 | 0.65 | 1.2 | 0.16 | 0.22 | 1 | 2.2
2019-05-29 | 0.9 | 23 | 120.02 | 99.68 | 0.67 | 1.2 | 0.15 | 0.23 | 2 | 2
2019-05-28 | 1 | 26 | 113.63 | 101.92 | 0.71 | 1.12 | 0.15 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-05-27 | 1.4 | 25 | 114.6 | 101.92 | 0.62 | 1.12 | 0.35 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-05-26 | 1.3 | 28 | 81.73 | 110.67 | 0.49 | 1.07 | 0.34 | 0.26 | 2 | 1.2
2019-05-25 | 1.3 | 23 | 116.97 | 101.92 | 0.54 | 1.12 | 0.25 | 0.22 | 1 | 2
2019-05-24 | 0.95 | 19 | 84.17 | 113.49 | 0.55 | 1.15 | 0.29 | 0.21 | 1 | 3.2
2019-05-23 | 1.3 | 25 | 84.42 | 101.92 | 0.58 | 1.12 | 0.15 | 0.23 | 1 | 2.2
2019-05-22 | 1.25 | 20 | 93 | 106.4 | 0.58 | 1.19 | 0.2 | 0.19 | 2 | 2
2019-05-21 | 1.08 | 22 | 78.51 | 100.65 | 0.64 | 1.15 | 0.21 | 0.19 | 1 | 2
2019-05-20 | 1.08 | 20.5 | 97.22 | 106.4 | 0.56 | 1.19 | 0.22 | 0.2 | 2 | 2.2
2019-05-19 | 1.24 | 20.5 | 98.97 | 106.4 | 0.53 | 1.19 | 0.23 | 0.2 | 1 | 2.2
2019-05-18 | 1.1 | 28 | 79.33 | 110.67 | 0.44 | 1.07 | 0.24 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-05-17 | 1.1 | 30.01 | 77.15 | 110.67 | 0.44 | 1.07 | 0.24 | 0.28 | 1 | 2.4
2019-05-16 | 1.3 | 34.5 | 73.44 | 110.67 | 0.51 | 1.07 | 0.24 | 0.24 | 2 | 2.4
2019-05-15 | 1.9 | 34 | 107.06 | 110.67 | 0.6 | 1.07 | 0.24 | 0.24 | 4 | 2.4
2019-05-14 | 1.4 | 30.01 | 105.54 | 110.67 | 0.57 | 1.07 | 0.25 | 0.28 | 4 | 2.4
2019-05-13 | 1.25 | 24.5 | 110.49 | 101.92 | 0.7 | 1.12 | 0.25 | 0.23 | 2 | 2.2
2019-05-12 | 1.25 | 42.52 | 150.38 | 118.08 | 0.71 | 1.09 | 0.25 | 0.32 | 3 | 1.4
2019-05-11 | 1.9 | 23 | 122.3 | 101.92 | 0.53 | 1.12 | 0.25 | 0.22 | 3 | 2
2019-05-10 | 2 | 28.49 | 152.9 | 110.67 | 0.57 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 2 | 1.2
2019-05-09 | 1.75 | 29 | 224.1 | 110.67 | 0.84 | 1.07 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1.8
2019-05-08 | 2.1 | 27.5 | 146.2 | 110.67 | 0.55 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-05-07 | 2.1 | 34.06 | 157.54 | 110.67 | 0.52 | 1.07 | 0.25 | 0.24 | 6 | 2.4
2019-05-06 | 2 | 26.5 | 140.25 | 101.92 | 0.55 | 1.12 | 0.25 | 0.23 | 3 | 2.2
2019-05-05 | 2 | 34.5 | 162.59 | 110.67 | 0.65 | 1.07 | 0.25 | 0.24 | 3 | 2.4
2019-05-04 | 2 | 32 | 179.18 | 110.67 | 0.69 | 1.07 | 0.25 | 0.27 | 2 | 2.4
2019-05-03 | 2.35 | 29.03 | 161.09 | 110.67 | 0.63 | 1.07 | 0.25 | 0.28 | 1 | 1.8
2019-05-02 | 1.65 | 33 | 175.13 | 110.67 | 0.77 | 1.07 | 0.25 | 0.24 | 1 | 2.4
2019-05-01 | 1.6 | 28 | 191.28 | 110.67 | 0.72 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 1 | 1.2
2019-04-30 | 1.69 | 25.04 | 452.56 | 101.92 | 0.78 | 1.12 | 0.25 | 0.23 | 1.7 | 2.2
2019-04-29 | 1.5 | 22.99 | 239.38 | 101.92 | 0.67 | 1.12 | 0.25 | 0.22 | 2.6 | 2
2019-04-28 | 1.7 | 16 | 141.89 | 93.28 | 0.58 | 0.94 | 0.25 | 0.18 | 3 | 4
2019-04-27 | 2.4 | 27.5 | 141.67 | 110.67 | 0.61 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 5 | 1.2
2019-04-26 | 2.1 | 12 | 121.13 | 111.25 | 0.47 | 1.09 | 0.25 | 0.18 | 2 | 2
2019-04-25 | 2.3 | 17.5 | 124.27 | 128.82 | 0.63 | 1.02 | 0.25 | 0.2 | 1 | 4.8
2019-04-24 | 2.15 | 12.5 | 151.97 | 111.25 | 0.62 | 1.09 | 0.25 | 0.16 | 2 | 2
2019-04-23 | 2.2 | 20.5 | 121.71 | 106.4 | 0.62 | 1.19 | 0.25 | 0.2 | 1 | 2.2
2019-04-22 | 1.8 | 13.99 | 60.6 | 131.16 | 0.62 | 1.36 | 0.25 | 0.28 | 2 | 2.2
2019-04-21 | 1.9 | 16.01 | 56.53 | 101.43 | 0.61 | 0.85 | 0.24 | 0.22 | 2 | 3.8
2019-04-20 | 2 | 17.52 | 43.39 | 131.49 | 0.62 | 1.09 | 0.24 | 0.23 | 4 | 3.6
2019-04-19 | 1.9 | 14 | 57.41 | 131.16 | 0.58 | 1.36 | 0.24 | 0.28 | 2 | 2.2
2019-04-18 | 1.9 | 16.54 | 69.27 | 98.19 | 0.63 | 0.8 | 0.24 | 0.16 | 2 | 2.4
2019-04-17 | 1.8 | 15.5 | 65.08 | 102.21 | 0.62 | 0.98 | 0.24 | 0.22 | 2 | 4.2
2019-04-16 | 1.9 | 17.53 | 36.99 | 131.49 | 0.64 | 1.09 | 0.24 | 0.23 | 2 | 3.6
2019-04-15 | 1.8 | 13 | 58.66 | 131.63 | 0.72 | 1.23 | 0.24 | 0.25 | 1 | 3.8
2019-04-14 | 1.7 | 12.5 | 71.69 | 111.25 | 0.64 | 1.09 | 0.24 | 0.16 | 2 | 2
2019-04-13 | 2.15 | 21.99 | 88.59 | 100.65 | 0.87 | 1.15 | 0.24 | 0.21 | 1 | 2
2019-04-12 | 2.31 | 19.95 | 105.55 | 106.4 | 0.88 | 1.19 | 0.24 | 0.19 | 2 | 2
2019-04-11 | 2.6 | 18.5 | 72.1 | 124.78 | 0.59 | 1.04 | 0.24 | 0.2 | 2 | 3.8
2019-04-10 | 2.35 | 12.52 | 94.72 | 131.63 | 0.53 | 1.23 | 0.24 | 0.23 | 2 | 3.93
2019-04-09 | 2.75 | 21 | 119.51 | 100.65 | 0.67 | 1.15 | 0.24 | 0.19 | 2 | 2
2019-04-08 | 1.99 | 17.48 | 127.3 | 131.49 | 0.66 | 1.09 | 0.24 | 0.23 | 8 | 3.6
2019-04-07 | 1.83 | 17.51 | 135.16 | 131.49 | 0.7 | 1.09 | 0.24 | 0.23 | 2 | 3.6
2019-04-06 | 1.78 | 16.03 | 107.59 | 93.28 | 0.68 | 0.94 | 0.24 | 0.18 | 2 | 4
2019-04-05 | 1.69 | 18.57 | 144.59 | 117.68 | 0.72 | 1.12 | 0.24 | 0.23 | 2 | 3.4
2019-04-04 | 1.9 | 21.12 | 139.97 | 100.65 | 0.7 | 1.15 | 0.24 | 0.19 | 2 | 2
2019-04-03 | 1.65 | 19.3 | 66.56 | 114.54 | 0.71 | 1.21 | 0.24 | 0.22 | 3 | 2.8
2019-04-02 | 1.58 | 17.01 | 73.49 | 112.6 | 0.68 | 1.08 | 0.24 | 0.19 | 3 | 3.8
2019-04-01 | 1.42 | 11.59 | 201.85 | 104.96 | 0.76 | 1.02 | 0.24 | 0.2 | 2 | 2
2019-03-31 | 1.48 | 15.72 | 278.97 | 97.37 | 0.95 | 1.06 | 0.24 | 0.16 | 1 | 2.4
2019-03-30 | 1.55 | 22.5 | 453.37 | 101.92 | 1.07 | 1.12 | 0.24 | 0.22 | 2 | 2
2019-03-29 | 2 | 11 | 318.44 | 103 | 0.95 | 1.02 | 0.24 | 0.2 | 4.5 | 1.2
2019-03-28 | 2 | 7.51 | 303.31 | 134.97 | 0.93 | 1.1 | 0.24 | 0.18 | 13 | 4.2
2019-03-27 | 3.33 | 9 | 271.46 | 146.56 | 0.9 | 1.07 | 0.24 | 0.2 | 5 | 1.6
2019-03-26 | 4.5 | 10 | 246.28 | 148.14 | 0.87 | 0.97 | 0.24 | 0.21 | 5.69 | 1.4
2019-03-25 | 5.8 | 8 | 227.6 | 155.12 | 0.86 | 1.08 | 0.24 | 0.22 | 5.35 | 2.2
2019-03-24 | 6 | 9 | 213.51 | 151.92 | 0.85 | 0.97 | 0.24 | 0.16 | 4.92 | 1.6
2019-03-23 | 5.7 | 13 | 202.62 | 145.44 | 0.84 | 1 | 0.24 | 0.22 | 4.55 | 2.69
2019-03-22 | 5.6 | 8 | 194 | 155.12 | 0.84 | 1.08 | 0.24 | 0.22 | 4.26 | 2.2
2019-03-21 | 5.27 | 14 | 187.03 | 112.72 | 0.84 | 0.97 | 0.24 | 0.22 | 4.03 | 2.2
2019-03-20 | 4.81 | 15 | 181.32 | 88.09 | 0.84 | 0.72 | 0.24 | 0.21 | 3.84 | 2.4
2019-03-19 | 4.43 | 14.06 | 176.55 | 112.72 | 0.84 | 0.97 | 0.24 | 0.22 | 3.69 | 2.2
2019-03-18 | 4.11 | 13.69 | 172.54 | 112.72 | 0.84 | 0.97 | 0.24 | 0.2 | 3.56 | 2
2019-03-17 | 3.83 | 13.74 | 169.12 | 112.72 | 0.84 | 0.97 | 0.24 | 0.2 | 3.45 | 2
2019-03-16 | 3.59 | 13.98 | 166.18 | 112.72 | 0.85 | 0.97 | 0.24 | 0.2 | 3.35 | 2
2019-03-15 | 3.37 | 14.32 | 163.63 | 104.37 | 0.85 | 0.92 | 0.24 | 0.16 | 3.26 | 3.6
2019-03-14 | 3.15 | 14.75 | 161.4 | 103.08 | 0.85 | 0.95 | 0.24 | 0.22 | 3.19 | 4.2
2019-03-13 | 2.94 | 15.31 | 159.45 | 88.09 | 0.86 | 0.72 | 0.24 | 0.2 | 3.12 | 2.6
2019-03-12 | 2.72 | 16.02 | 157.72 | 98.19 | 0.86 | 0.8 | 0.24 | 0.15 | 3.06 | 2.8
2019-03-11 | 2.51 | 16.88 | 156.19 | 98.19 | 0.86 | 0.8 | 0.24 | 0.16 | 3.01 | 2.4
2019-03-10 | 2.37 | 17.68 | 154.83 | 128.82 | 0.87 | 1.02 | 0.24 | 0.2 | 2.96 | 4.8
2019-03-09 | 2.32 | 18 | 153.61 | 127.76 | 0.87 | 1.06 | 0.24 | 0.21 | 2.92 | 4.8
2019-03-08 | 2.35 | 17.74 | 152.51 | 128.82 | 0.88 | 1.02 | 0.24 | 0.2 | 2.88 | 4.8
2019-03-07 | 2.4 | 17.22 | 151.52 | 111.66 | 0.88 | 0.9 | 0.23 | 0.19 | 2.84 | 4.6
2019-03-06 | 2.42 | 16.72 | 150.63 | 98.19 | 0.89 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.8 | 2.4
2019-03-05 | 2.41 | 16.31 | 149.81 | 98.19 | 0.89 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.77 | 2.4
2019-03-04 | 2.36 | 15.96 | 149.08 | 101.43 | 0.89 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.74 | 3.8
2019-03-03 | 2.27 | 15.63 | 148.4 | 101.43 | 0.9 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.71 | 3.8
2019-03-02 | 2.16 | 15.27 | 147.79 | 88.87 | 0.9 | 0.85 | 0.23 | 0.21 | 2.69 | 2
2019-03-01 | 2.01 | 14.84 | 147.22 | 107.17 | 0.91 | 1.07 | 0.23 | 0.2 | 2.66 | 4.6
2019-02-28 | 1.82 | 14.28 | 146.71 | 131.16 | 0.91 | 1.36 | 0.23 | 0.28 | 2.64 | 2.2
2019-02-27 | 1.6 | 13.59 | 146.23 | 122.08 | 0.92 | 1.26 | 0.23 | 0.2 | 2.62 | 1.2
2019-02-26 | 1.35 | 12.76 | 145.79 | 111.25 | 0.92 | 1.09 | 0.23 | 0.16 | 2.6 | 2
2019-02-25 | 1.13 | 11.91 | 145.39 | 104.96 | 0.93 | 1.02 | 0.23 | 0.2 | 2.58 | 2
2019-02-24 | 0.97 | 11.25 | 145.02 | 102.29 | 0.93 | 1.17 | 0.23 | 0.17 | 2.56 | 1.8
2019-02-23 | 0.91 | 11 | 144.67 | 100.64 | 0.93 | 1.1 | 0.23 | 0.18 | 2.55 | 1
2019-02-22 | 0.96 | 11.22 | 144.35 | 102.29 | 0.94 | 1.17 | 0.23 | 0.17 | 2.53 | 1.8
2019-02-21 | 1.08 | 11.77 | 144.06 | 104.96 | 0.94 | 1.02 | 0.23 | 0.2 | 2.51 | 2
2019-02-20 | 1.23 | 12.43 | 143.78 | 111.25 | 0.95 | 1.09 | 0.23 | 0.16 | 2.5 | 2
2019-02-19 | 1.37 | 13.08 | 143.53 | 131.63 | 0.95 | 1.23 | 0.23 | 0.25 | 2.49 | 3.8
2019-02-18 | 1.5 | 13.64 | 143.29 | 122.08 | 0.95 | 1.26 | 0.23 | 0.2 | 2.47 | 1.2
2019-02-17 | 1.61 | 14.12 | 143.07 | 131.16 | 0.96 | 1.36 | 0.23 | 0.28 | 2.46 | 2.2
2019-02-16 | 1.7 | 14.5 | 142.86 | 127.58 | 0.96 | 1.3 | 0.23 | 0.22 | 2.45 | 2.2
2019-02-15 | 1.77 | 14.82 | 142.67 | 118.55 | 0.97 | 1.19 | 0.23 | 0.19 | 2.44 | 1.6
2019-02-14 | 1.83 | 15.08 | 142.49 | 86.92 | 0.97 | 0.94 | 0.23 | 0.19 | 2.43 | 2.6
2019-02-13 | 1.87 | 15.29 | 142.32 | 94.85 | 0.97 | 0.98 | 0.23 | 0.17 | 2.42 | 2.4
2019-02-12 | 1.91 | 15.47 | 142.16 | 102.21 | 0.98 | 0.98 | 0.23 | 0.22 | 2.41 | 4.2
2019-02-11 | 1.94 | 15.62 | 142.01 | 102.21 | 0.98 | 0.98 | 0.23 | 0.22 | 2.4 | 4.2
2019-02-10 | 1.96 | 15.75 | 141.87 | 101.43 | 0.98 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.39 | 3.8
2019-02-09 | 1.98 | 15.86 | 141.74 | 101.43 | 0.99 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.38 | 3.8
2019-02-08 | 1.99 | 15.95 | 141.62 | 101.43 | 0.99 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.37 | 3.8
2019-02-07 | 2 | 16.03 | 141.51 | 101.43 | 0.99 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.36 | 3.8
2019-02-06 | 2.01 | 16.1 | 141.4 | 101.43 | 1 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.36 | 3.8
2019-02-05 | 2.01 | 16.17 | 141.3 | 101.43 | 1 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.35 | 3.8
2019-02-04 | 2.02 | 16.22 | 141.2 | 101.43 | 1 | 0.85 | 0.23 | 0.22 | 2.34 | 3.8
2019-02-03 | 2.02 | 16.27 | 141.12 | 98.19 | 1.01 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.33 | 2.4
2019-02-02 | 2.02 | 16.31 | 141.03 | 98.19 | 1.01 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.33 | 2.4
2019-02-01 | 2.02 | 16.35 | 140.95 | 98.19 | 1.01 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.32 | 2.4
2019-01-31 | 2.02 | 16.38 | 140.88 | 98.19 | 1.02 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.32 | 2.4
2019-01-30 | 2.02 | 16.41 | 140.81 | 98.19 | 1.02 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.31 | 2.4
2019-01-29 | 2.02 | 16.44 | 140.74 | 98.19 | 1.02 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.3 | 2.4
2019-01-28 | 2.02 | 16.46 | 140.68 | 98.19 | 1.03 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.3 | 2.4
2019-01-27 | 2.02 | 16.48 | 140.62 | 98.19 | 1.03 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.29 | 2.4
2019-01-26 | 2.01 | 16.5 | 140.57 | 98.19 | 1.03 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.29 | 2.4
2019-01-25 | 2.01 | 16.51 | 140.52 | 98.19 | 1.03 | 0.8 | 0.23 | 0.16 | 2.28 | 2.4

## 边界定义
结果变量 | 重要性占比 | 99 | 80
Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) | 50 | 0.35 | 0.2
Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) | 50 | 9 | 7

## 人机策略-成本对比
行为变量 | 历史平均 | AI平均
Y1 - 高效澄清池-PAC(投加量) (mg/L) | 141.18 | 114.1
Y2 - 高效澄清池-PAM(投加量) (mg/L) | 1.23 | 1.12

## 人机策略-风险对比
结果变量 | 历史超标率(%) | AI超标率(%)
Z1 - 排放池-TP在线 (mg/L) | 26.11 | 21.36
Z2 - 高效澄清池-SS (mg/L) | 7.53 | 5.87